## Page 1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防工程
2 | 030901001001 | 水喷淋钢管DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN25 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 1067.760 |  | 38.01 |  | 40585.56
4 | 030901001002 | 水喷淋钢管SC150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:SC150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 287.310 |  | 111.49 |  | 32032.19
6 | 030901001003 | 水喷淋钢管SC125 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:SC125 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 11.950 |  | 90.93 |  | 1086.61
8 | 030901001004 | 水喷淋钢管SC100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:SC100 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 65.150 |  | 74.75 |  | 4869.96
本页小计 | [9 empty] | 78574.32
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 030901001005 | 水喷淋钢管SC80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:SC80 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 34.930 |  | 63.66 |  | 2223.64
12 | 030901001006 | 水喷淋钢管SC65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:SC65 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 97.770 |  | 56.10 |  | 5484.90
14 | 030901001007 | 水喷淋钢管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN50 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 421.120 |  | 68.86 |  | 28998.32
16 | 030901001008 | 水喷淋钢管DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN40 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 734.380 |  | 60.63 |  | 44525.46
18 | 030901001009 | 水喷淋钢管DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN32 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 518.170 |  | 45.68 |  | 23670.01
本页小计 | [9 empty] | 104902.33
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 030901002007 | 消火栓钢管SC150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:SC150 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 345.380 |  | 111.49 |  | 38506.42
22 | 030901002008 | 消火栓钢管SC125 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:SC125 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 89.760 |  | 90.93 |  | 8161.88
24 | 030901002009 | 消火栓钢管SC100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:SC100 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 238.420 |  | 74.75 |  | 17821.90
26 | 030901002010 | 消火栓钢管SC80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:SC80 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 7.060 |  | 63.66 |  | 449.44
本页小计 | [9 empty] | 64939.64
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 030901002011 | 消火栓钢管SC65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:SC65 3.连接形式:沟槽连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 |  | m | 124.140 |  | 56.10 |  | 6964.25
30 | 030901003004 | 90弯头DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:90弯头DN150 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 |  | 个 | 20.000 |  | 96.51 |  | 1930.20
32 | 030901003005 | 三通DN150*65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:三通DN150*65 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 |  | 个 | 13.000 |  | 96.51 |  | 1254.63
34 | 030901003006 | 水喷淋(雾）喷头 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 |  | 个 | 910.000 |  | 24.00 |  | 21840.00
36 | 030901003007 | 三通DN150*100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:三通DN150*100 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 |  | 个 | 2.000 |  | 126.66 |  | 253.32
38 | 030901003008 | 三通DN150*80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:三通DN150*80 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 |  | 个 | 2.000 |  | 116.61 |  | 233.22
本页小计 | [9 empty] | 32475.62
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
40 | 030901003009 | 三通DN150*125 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:三通DN150*125 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 |  | 个 | 2.000 |  | 136.71 |  | 273.42
42 | 030901008001 | 末端试水装置 | [项目特征] 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 组 | 2.000 |  | 239.13 |  | 478.26
44 | 030901010003 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:DN65 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 |  | 套 | 26.000 |  | 478.19 |  | 12432.94
|  | 分部小计 | [7 empty] | 294076.53
给排水、采暖、燃气工程
47 | 031002001001 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | kg | 1688.810 |  | 17.72 |  | 29925.71
54 | 031002003009 | 穿梁钢套管 DN200 | [项目特征] 1.名称、类型:穿梁钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN200 4.做法及要求:详设计施工图及规范要求 5.填料材质:按规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 5.000 |  | 145.53 |  | 727.65
本页小计 | [9 empty] | 43837.98
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
56 | 031002003010 | 穿梁钢套管 DN200 | [项目特征] 1.名称、类型:穿梁钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN200 4.做法及要求:详设计施工图及规范要求 5.填料材质:按规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 2.000 |  | 145.53 |  | 291.06
58 | 031003003019 | 蝶阀DN100 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 4.000 |  | 453.77 |  | 1815.08
61 | 031003003020 | 蝶阀DN150 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 17.000 |  | 603.47 |  | 10258.99
64 | 031003003021 | 蝶阀DN125 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 2.000 |  | 346.73 |  | 693.46
67 | 031003003022 | 蝶阀DN65 | [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 1.000 |  | 207.75 |  | 207.75
70 | 031003010001 | 柔性接头 | [项目特征] 1.材质:不锈钢波纹管 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 6.000 |  | 237.30 |  | 1423.80
本页小计 | [9 empty] | 14690.14
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
72 | 031003010002 | 柔性接头 | [项目特征] 1.材质:不锈钢波纹管 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4.000 |  | 209.64 |  | 838.56
74 | 031003010003 | 柔性接头 | [项目特征] 1.材质:不锈钢波纹管 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2.000 |  | 111.34 |  | 222.68
|  | 分部小计 | [7 empty] | 46404.74
刷油、防腐蚀、绝热工程
77 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:刷红色调和漆二遍，再外刷黄色调和漆色环做色标 3.做法及要求:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 |  | m2 | 483.440 |  | 9.04 |  | 4370.30
|  | 分部小计 | [7 empty] | 4370.30
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1.000 |  | 4615.54 |  | 4615.54
2 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1.000
本页小计 | [9 empty] | 10047.08
合 计 | [9 empty] | 349467.11
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。