## Page 1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
机械设备安装工程
2 | 030109011001 | 潜水泵 | [项目特征] 1.名称:潜水泵 2.型号:Q=40m3/h H=20m N=5.5KW [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌装 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 16.000 |  | 2278.63 |  | 36458.08
|  | 分部小计 | [7 empty] | 36458.08
自动化控制仪表安装工程
5 | 030601002002 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 2.规格:满足设计规范要求 3.压力表弯材质、规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.支架制作、安装 |  | 台 | 16.000 |  | 74.43 |  | 1190.88
|  | 分部小计 | [7 empty] | 1190.88
给排水、采暖、燃气工程
8 | 031001006012 | PSP钢塑复合管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  | m | 12.300 |  | 119.29 |  | 1467.27
本页小计 | [9 empty] | 39116.23
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
10 | 031001006013 | PP-R塑料管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  | m | 39.100 |  | 19.49 |  | 762.06
13 | 031001006014 | PVC-U普通型排水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U普通型排水管DN100 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范 |  | m | 70.300 |  | 46.16 |  | 3245.05
15 | 031001006015 | PSP钢塑复合管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范 |  | m | 131.300 |  | 89.24 |  | 11717.21
17 | 031001006016 | PSP钢塑复合管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 |  | m | 5.500 |  | 100.74 |  | 554.07
本页小计 | [9 empty] | 16278.39
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 031002003011 | 穿楼板钢套管 DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN150 4.做法及要求:详设计施工图及规范要求 5.填料材质:按规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 |  | 个 | 16.000 |  | 88.10 |  | 1409.60
21 | 031003003023 | 闸阀DN100 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 16.000 |  | 388.74 |  | 6219.84
24 | 031003003024 | 止回阀DN100 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 |  | 个 | 16.000 |  | 508.74 |  | 8139.84
27 | 031003010004 | 柔性接头 | [项目特征] 1.材质:不锈钢波纹管 2.规格:DN25 3.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2.000 |  | 89.75 |  | 179.50
29 | 031003010005 | 柔性接头 | [项目特征] 1.材质:不锈钢波纹管 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4.000 |  | 109.00 |  | 436.00
31 | 031004008005 | 铸铁地漏DN100 | [项目特征] 1.材质:铸铁 2.规格、类型:DN50 3.做法及要求:满足设计要求及规范 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 |  | 组 | 12.000 |  | 130.92 |  | 1571.04
|  | 分部小计 | [7 empty] | 35701.48
本页小计 | [9 empty] | 17955.82
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 031301017010 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1.000 |  | 384.23 |  | 384.23
2 | 031302007010 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1.000
本页小计 | [9 empty] | 384.23
合 计 | [9 empty] | 73734.67
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。