## Page 1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气设备安装工程
2 | 030408001010 | 电力电缆WDZCN-KYJY-4x1.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号::WDZBN-KYJY-4x1.5 3.敷设方式、部位::穿管/桥架（线槽） [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 84.900 |  | 21.65 |  | 1838.09
4 | 030411001012 | 配管PC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC25 3.敷设方式:WC/CC/FC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 84.880 |  | 13.33 |  | 1131.45
6 | 030411001013 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PC20 3.敷设方式:WC/CC/FC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 2583.130 |  | 12.13 |  | 31333.37
9 | 030411003005 | 桥架（CT-150×75） | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:CT-150×75 3.安装位置:梁下150吊装 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 89.230 |  | 69.92 |  | 6238.96
11 | 030411004024 | 配线WDZC-RYSP-2x2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYSP-2x2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 231.200 |  | 5.94 |  | 1373.33
本页小计 | [9 empty] | 41915.20
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030411004025 | 配线WDZCN-RYS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 51.930 |  | 3.55 |  | 184.35
15 | 030411004026 | 配线WDZC-RYSP-2x1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYSP-2x1.0 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 251.930 |  | 3.39 |  | 854.04
17 | 030411004027 | 配线WDZC-RYS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYS-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1252.540 |  | 3.50 |  | 4383.89
19 | 030411004028 | 配线Cat5e.4UTP | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:Cat5e.4UTP 3.配线部位:桥架配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 89.230 |  | 4.46 |  | 397.97
本页小计 | [9 empty] | 5820.25
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 030411004029 | 配线WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1033.240 |  | 3.24 |  | 3347.70
23 | 030411004030 | 配线RS485 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:RS485 3.配线部位:桥架配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 89.230 |  | 4.41 |  | 393.50
25 | 030411004031 | 配线RS485 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:RS485 3.配线部位:管内配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 0.970 |  | 4.85 |  | 4.70
27 | 030411004032 | 配线WDZCN-BYJ-6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-6 3.配线部位:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 178.460 |  | 4.76 |  | 849.47
本页小计 | [9 empty] | 4595.37
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 030411004033 | 配线WDZC-RYS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYS-2x1.5 3.配线部位:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 89.230 |  | 3.45 |  | 307.84
31 | 030411004034 | 配线WDZC-RYS-4x0.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYS-4x0.5 3.配线部位:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 89.230 |  | 3.03 |  | 270.37
33 | 030411004035 | 配线WDZC-RYSP-2x1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYSP-2x1.0 3.配线部位:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 178.460 |  | 3.35 |  | 597.84
35 | 030411004036 | 配线WDZC-RYSP-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYSP-2x1.5 3.配线部位:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 178.460 |  | 3.50 |  | 624.61
本页小计 | [9 empty] | 1800.66
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030411004037 | 配线WDZCN-RYS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-RYS-2x1.5 3.配线部位:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 178.460 |  | 3.50 |  | 624.61
39 | 030411004038 | 配线ZC-RYS-2x1.0 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:ZC-RYS-2x1.0 3.配线部位:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 89.230 |  | 3.35 |  | 298.92
41 | 030411004039 | 配线WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5 3.配线部位:线槽配线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 178.460 |  | 2.87 |  | 512.18
43 | 030411004040 | 配线WDZCN-BYJ-6 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZCN-BYJ-6 3.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 11.400 |  | 4.56 |  | 51.98
本页小计 | [9 empty] | 1487.69
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
45 | 030411004041 | 配线WDZC-RYSP-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:配线 2.型号:WDZC-RYSP-2x1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 855.370 |  | 4.25 |  | 3635.32
47 | 030411005005 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:接线端子箱 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 2.000 |  | 534.87 |  | 1069.74
49 | 030411006004 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.规格:满足设计规范要求 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 283.000 |  | 9.30 |  | 2631.90
|  | 分部小计 | [7 empty] | 62956.13
建筑智能化工程
52 | 030507006003 | 门磁开关 | [项目特征] 1.名称:门磁开关 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 |  | 台 | 12.000 |  | 108.44 |  | 1301.28
54 | 030507006004 | 电磁释放器 | [项目特征] 1.名称:电磁释放器 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 |  | 台 | 4.000 |  | 211.31 |  | 845.24
|  | 分部小计 | [7 empty] | 2146.52
消防工程
57 | 030904001002 | 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-3100 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  | 个 | 140.000 |  | 88.50 |  | 12390.00
本页小计 | [9 empty] | 21873.48
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
59 | 030904001003 | 感温探测器 | [项目特征] 1.名称:感温探测器 2.规格:JTW-ZD-JBF-3110 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  | 个 | 18.000 |  | 88.50 |  | 1593.00
61 | 030904001004 | 电气火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:电气火灾探测器 2.规格:HS-L810S [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 |  | 个 | 1.000 |  | 656.25 |  | 656.25
63 | 030904003003 | 消火栓报警按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:J-SAP-M-VM3332A [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 27.000 |  | 251.55 |  | 6791.85
65 | 030904003004 | 气体灭火系统紧急起停按钮 | [项目特征] 1.名称:气体灭火系统紧急起停按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 1.000 |  | 127.80 |  | 127.80
67 | 030904003005 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔） | [项目特征] 1.名称:手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2.规格:J-SAP-JBF-301/P [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 17.000 |  | 122.80 |  | 2087.60
本页小计 | [9 empty] | 11256.50
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
69 | 030904005002 | 火灾声光警报器 | [项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:JBF-VM3372B [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 17.000 |  | 135.71 |  | 2307.07
71 | 030904006002 | 消防报警电话 | [项目特征] 1.名称:消防报警电话 2.安装方式:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 6.000 |  | 110.89 |  | 665.34
73 | 030904007002 | 消防广播 | [项目特征] 1.名称:消防广播 2.功率:3W [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 26.000 |  | 97.38 |  | 2531.88
75 | 030904008006 | 输入输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入输出模块 2.规格:JBF-141F-N [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 10.000 |  | 293.13 |  | 2931.30
77 | 030904008007 | 总线隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线隔离器 2.规格:JBF-171F-N 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 11.000 |  | 398.41 |  | 4382.51
本页小计 | [9 empty] | 12818.10
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
79 | 030904008008 | 输入模块 | [项目特征] 1.名称:输入模块 2.规格:JBF-141F-N [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 8.000 |  | 259.05 |  | 2072.40
81 | 030904008009 | 常闭防火门模块 | [项目特征] 1.名称:常闭防火门模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 4.000 |  | 269.05 |  | 1076.20
83 | 030904008010 | 常开防火门模块 | [项目特征] 1.名称:常开防火门模块 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 |  | 个 | 4.000 |  | 266.05 |  | 1064.20
85 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.名称:自动报警系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1.000 |  | 6783.34 |  | 6783.34
87 | 030905003002 | 防火控制装置调试 | [项目特征] 1.名称: 防火门调试 [工作内容] 1.调试 |  | 个 | 8.000 |  | 78.08 |  | 624.64
|  | 分部小计 | [7 empty] | 48085.38
供电工程
90 | 080807009004 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 2.安装方式:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.补刷油漆 3.接地 4.运输 |  | kg | 534.350 |  | 22.97 |  | 12274.02
|  | 分部小计 | [7 empty] | 12274.02
智能与控制系统安装工程
本页小计 | [9 empty] | 23894.80
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下室消防电 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
100 | 080903008002 | 区域显示器 | [项目特征] 1.名称:区域显示器 2.规格:JBF-191F/D 3.类型:详设计 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.标识 4.运输 |  | 台 | 2.000 |  | 2248.97 |  | 4497.94
|  | 分部小计 | [7 empty] | 4497.94
补充分部
103 | 03B003 | 第三方建筑消防设施检测费 | [项目特征] 1.名称:第三方建筑消防设施检测费 2.部位:车库 [工作内容] 1.第三方建筑消防设施检测 |  | m2 | 5482.180 |  | 1.17 |  | 6414.15
|  | 分部小计 | [7 empty] | 6414.15
1 | 031301017009 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1.000 |  | 2264.77 |  | 2264.77
2 | 031302007009 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1.000
本页小计 | [9 empty] | 13176.86
合 计 | [9 empty] | 138638.91
【新点2013清单造价贵州版 V10.3.4】
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。