## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：3-4# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 1039600.87 |  | 739002.74
1.1 | A.8门窗工程 | 434311.15 |  | 417619.97
1.2 | A.9屋面及防水工程 | 103625.09
1.3 | A.11楼地面装饰工程 | 58281.34 |  | 5185.64
1.4 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 132914.41 |  | 108163.86
1.5 | A.13天棚工程 | 137230.42 |  | 99505.45
1.6 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 36008.04 |  | 9022.37
1.7 | A.15其他装饰工程 | 137230.42 |  | 99505.45
1.8 | 补充分部
2 | 措施项目费 | 25845.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16507.37
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 14557.98 |  | －
5 | 税金 | 108864.48 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,111,473.86 |  | 739002.74
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：3-4# |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 25845.92
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 16507.37
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 592.48
措施项目费合计=1+2 |  | 25845.92

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.8 | 门窗工程
1 | 010802001001 | 铝合金门 | [项目特征] 1.名称:铝合金门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 24.04 |  | 432.81 | 10404.75
2 | 010802001002 | 铝合金门(设消防救援窗） | [项目特征] 1.名称:铝合金门(设消防救援窗） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 19.32 |  | 641.36 | 12391.08 | 12372.04
3 | 010802003001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:钢制乙级防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2.1 |  | 411.14 | 863.39
4 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | [项目特征] 1.名称:铝合金推拉窗 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6透明 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 19.8 |  | 549.09 | 10871.98 | 10774.57
本页小计 | [7 empty] | 34531.2 | 23146.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010807001002 | 铝合金安全固定玻璃 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金安全固定玻璃 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 304.67 |  | 746.4 | 227405.69 | 227309.78
6 | 010807001005 | 铝合金安全固定玻璃 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:铝合金安全固定玻璃 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6透明 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 294.14 |  | 561.18 | 165065.49 | 160062.16
7 | 010807001003 | 平开窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:平开窗 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6透明 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 11.7 |  | 559.93 | 6551.18 | 6366.79
本页小计 | [7 empty] | 399022.36 | 393738.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010807001004 | 交流窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:交流窗 2.框、扇材质:隔热铝合金型材 3.玻璃品种、厚度:6中透光Low-E+12A+6透明 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 1.35 |  | 561.18 | 757.59 | 734.63
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4+3厚SBS防水卷材（聚酯毡胎）上层4厚，耐根穿刺； [工作内容] 1.铺油毡卷材、接缝 | m2 | 708.91 |  | 66.25 | 46965.29
2 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:JS涂膜 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，2遍 [工作内容] 1.铺布、喷涂防水层 | m2 | 40.21 |  | 87.91 | 3534.86
3 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，3道 3.反边高度:250mm [工作内容] 1.铺布、喷涂防水层 | m2 | 579.84 |  | 91.62 | 53124.94
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计 | [7 empty] | 104382.68 | 734.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011101003001 | 防潮细石混凝土地面 | [项目特征] 1.名称:防潮细石混凝土地面 2.具体做法:1.40cmC20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光；2.10厚1:3水泥砂浆保护层；3.界面剂一道 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输 | m2 | 382.94 |  | 48.51 | 18576.42
2 | 011101005001 | 水泥地坪漆 | [项目特征] 1.找平层砂浆配合比、厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.垫层:100厚C10混凝土垫层，臂架泵泵送46m 3.j结合层:水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 4.中层漆材料种类、厚度:水泥自流平 5.面漆材料种类、厚度:水泥地坪漆 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层 | m2 | 281.42 |  | 105.6 | 29717.95
本页小计 | [7 empty] | 48294.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011102003001 | 600*600防滑地砖 | [项目特征] 1.名称:防潮、防滑地砖地面 2.具体做法:1.80厚C15混凝土垫层（46m臂架泵泵送)；2.界面剂一道；3.水泥浆水灰比0.4结合层；4.20厚水泥砂浆找平；5.20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上撒1-2厚干水泥，并洒清水适量67.600*600防滑地砖，水泥砂浆勾缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 | m2 | 41.52 |  | 212.2 | 8810.54 | 5131.87
4 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100 2.具体做法:1.喷涂料（燃烧性能A级）；2.满刮腻子一道磨平；3.5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光；4.6厚1:2.5水泥砂浆垫层找平；5.7厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.底层和面层抹灰 | m | 121.91 |  | 9.65 | 1176.43 | 53.77
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计 | [7 empty] | 9986.97 | 5185.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011204003001 | 300*300*5面砖装饰 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20厚水泥砂浆找平，粘贴300*300*5面砖装饰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 | m2 | 92.22 |  | 166.99 | 15399.82 | 11619.72
2 | 011204003002 | 水泥板 | [项目特征] 1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:水泥板 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 | m2 | 28.3 |  | 208.96 | 5913.57 | 4542.15
3 | 011207001001 | 白色铝塑板外包 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:3mm白色铝塑板 2.面漆:氟碳漆涂料 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 220.79 |  | 168.92 | 37295.85 | 19055.33
本页小计 | [7 empty] | 58609.24 | 35217.2
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011207001002 | 仿竹铝材立面 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:仿竹3mm铝材立面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 254.88 |  | 291.53 | 74305.17 | 72946.66
| A.13 | 天棚工程
1 | 011303001001 | 采光天棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:6低透光Low-E+百叶+6+1.14PVB+6夹胶玻璃 [工作内容] 1.龙骨制作、安装、油漆 2.面层制安 3.嵌缝、塞口 4.清洗 | m2 | 184.15 |  | 745.21 | 137230.42 | 99505.45
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011407001007 | 白色防潮无机涂料 | [项目特征] 1.名称:防潮无机涂料 2.刮腻子要求:分遍满刮腻子2mm厚，找平，磨光； 3.涂料品种、喷刷遍数:喷（刷）涂料（一底两面） [工作内容] 1.刮腻子 2.刷、喷涂料 | m2 | 60.77 |  | 24.44 | 1485.22 | 412.92
本页小计 | [7 empty] | 213020.81 | 172865.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011407001009 | 水泥砂浆喷涂墙面 | [项目特征] 1.名称:水泥砂浆喷涂墙面 2.刮腻子要求:满刮腻子一道磨平 3.涂料品种、喷刷遍数:喷涂料 [工作内容] 1.刮腻子 2.刷、喷涂料 | m2 | 666.25 |  | 17.38 | 11579.43 | 2938.66
3 | 011407002004 | 防潮深灰色无机涂料 | [项目特征] 1.名称:防潮深灰色无机涂料 2.具体做法:1.刷（喷）涂料，一底两面；2.2mm厚柔性腻子分遍刮平 [工作内容] 1.刮腻子 2.刷、喷涂料 | m2 | 758.71 |  | 30.24 | 22943.39 | 5670.79
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011303001002 | 采光天棚 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:6低透光Low-E+百叶+6+1.14PVB+6夹胶玻璃 [工作内容] 1.龙骨制作、安装、油漆 2.面层制安 3.嵌缝、塞口 4.清洗 | m2 | 184.15 |  | 745.21 | 137230.42 | 99505.45
补充分部
本页小计 | [7 empty] | 171753.24 | 108114.9
合 计 | [7 empty] | 1039600.87 | 739002.74

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：3-4# | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费 | 6.2 | 8746.07
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 11.88 | 16507.37
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费 | 0.42 | 592.48
合 计 |  |  |  |  | 25845.92
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：3-4# |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：3-4# |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暖通 | 项
2 | 智能化 | 项
3 | 消防 | 项
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：3-4# | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 600*600防滑地砖 | m2 | 42.7656 |  | 120 | 5131.87
2 | 仿竹铝材立面 300 | m2 | 270.1728 |  | 270 | 72946.66
3 | 3mm白色铝塑板 | m2 | 234.0374 |  | 81.42 | 19055.33
4 | 300*300*5面砖装饰 | m2 | 96.831 |  | 120 | 11619.72
5 | 水泥板 | m2 | 30.281 |  | 150 | 4542.15
6 | 内墙涂料 | kg | 759.5092 |  | 11.95 | 9076.13
7 | 6低透光Low-E+百叶+6+1.14PVB+6夹胶玻璃 | m2 | 394.081 |  | 505 | 199010.91
8 | 铝合金固定窗 6中透光Low-E+12A+6透明玻璃 | m2 | 286.6253 |  | 561 | 160796.79
9 | 铝合金推拉门(设消防救援窗） | m2 | 18.7404 |  | 660.18 | 12372.04
10 | 铝合金推拉窗 6中透光Low-E+12A+6透明玻璃 | m2 | 19.206 |  | 561 | 10774.57
11 | 铝合金固定窗 10厚钢化大白玻，中透光 | m2 | 295.5299 |  | 769.16 | 227309.78
12 | 铝合金平开窗 6中透光Low-E+12A+6透明 | m2 | 11.349 |  | 561 | 6366.79
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：3-4# | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：3-4# |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费 | 10.32 |  | 14557.98
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 108864.48
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 97200.43
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 11664.05
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 123422.46