重庆交旅建设工程有限公司

万州郦景蓝湾项目1#（幼儿园）~4#、9#、10#、14#、15#楼、入口大门及垃圾中转站工程项目门窗、栏杆采购及安装

竞

价

比

选

文

件

邀请人：重庆交旅建设工程有限公司

地   址：重庆市江北区建新北路38号世纪英皇大厦南塔M楼

2021年  1 月 13 日

竞价比选公告

各门窗、栏杆供应商：

万州郦景蓝湾项目1#（幼儿园）~4#、9#、10#、14#、15#楼、入口大门及垃圾中转站工程项目由邀请人承建施工，因工程建设需要采购及安装门窗、栏杆一批（详见附件四），现对该项目门窗、栏杆供应发布竞价比选公告，凡满足竞价比选文件资格要求的供应商均可参与此次竞价比选。参与竞价比选的各竞价人须在仔细阅读本文件后，自行前往项目地点考察，结合本工程项目的特点，慎重报价，欢迎符合资格条件的供应商参与竞价比选。

邀请人：重庆交旅建设工程有限公司

2021年  1   月  13日

竞价比选规则

一、门窗、栏杆规格型号及数量

万州郦景蓝湾项目1#（幼儿园）~4#、9#、10#、14#、15#楼、入口大门及垃圾中转站工程项目施工所需门窗、栏杆工程采购及安装，塑钢厂家范围为柯美特、上海汇丽、海塑或同档次品牌，数量详见附件四，具体以现场实际使用为准。

二、采购方式

竞价比选。

三、质量标准

（一）门窗塑钢型材：适用GB/T8814-2017。

（二）装饰用焊接不锈钢管：适用YB/T 5363-2016。

合同履行过程中，上述标准被废止或者修改的，适用被废止或者修改后重新发布实施的标准。

四、供应商资格条件

（一）持有合法营业执照，具备独立法人资格的门窗、栏杆生产厂家或门窗、栏杆经销商，营业执照中须具备门窗栏杆销售及安装资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）所提供门窗栏杆材料必须具备产品质量测试报告或产品质量检验合格证书；

（四）参加竞价比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

五、报价内容及报价方式

（一）竞价书组成要求

门窗、栏杆供应商需向邀请人提供竞价书，包括门窗、栏杆供应商营业执照、法人授权书、承诺书、材料报价单等。

（二）报价内容

1、竞价人应根据邀请人提供的竞价书格式进行填报，并按照本竞价文件附件四的规格数量以附件三《材料报价单》的格式进行报价，所有报价应含税，均以人民币元为计算单位。

2、门窗、栏杆工程采购及安装单价

各门窗、栏杆供应商报价上限不得高于附件三最高单价限价(单价包含安装费），否则将视为废标，详见附件三。

六、交货地点：

万州郦景蓝湾项目1#（幼儿园）~4#、9#、10#、14#、15#楼、入口大门及垃圾中转站工程项目施工现场。

七、门窗、栏杆工程采购及安装数量验收方式

按实际到场安装验收数量进行验收。

八、结算及付款方式

按实际到场数量的门窗、栏杆根据合同约定单价进行结算。

按栋结算，先货后款，邀请人不预付货款，每次付款均采用银行转账方式支付相应款项。

- 门窗：待窗框、门框安装完毕并经项目经理部验收合格后，支付该栋楼审核金额的15%，玻璃安装完成并经项目经理部验收合格后，支付该栋楼审核金额的70%，竣工验收后支付该栋楼审核金额的12%，，剩余3%待乙方履行完货物质保期内相应义务后结清，付款均采用银行转账方式向乙方支付相应款项.

不锈钢栏杆安装完成并经项目经理部验收合格后，支付该栋楼审核金额的85%，竣工验收后支付该栋楼审核金额的12%，，剩余3%待乙方履行完货物质保期内相应义务后结清，付款均采用银行转账方式向乙方支付相应款项

供应商凭申购单、供货清单、工程物资验收记录表（初步验收）、入库单、增值税专用发票、工程物资款支付申请表均审批完成后20个工作日内付清，如因门窗、栏杆供应商未能及时提供上列资料导致甲方延迟付款，甲方不承担任何责任。

九、废标、流标

（一）各门窗、栏杆供应商需提供符合竞价比选规则要求的竞价比选书，竞价比选书必须装入投标文件袋，并密封完好，封口处需加盖单位公章，否则为废标；

（二）参与竞价的门窗、栏杆供应商必须不少于三家，如达不到三家则此次竞价流标，邀请人将根据流标原因调整竞价比选规则，重新组织进行第二次竞价比选，若还出现流标情况，邀请人有权自行确定中标人，原则上中标人须符合竞价比选规则要求。

十、确定门窗、栏杆供应商的原则：

（一）邀请人对所有竞价书进行评审，并选择报价最低的门窗、栏杆供应商为第一候选人，若报价最低的门窗、栏杆供应商出现相同的情况，则采取现场第二次报价，第二次报价的金额不得高于第一次报价的金额，若第二次报价仍有相同的，则由邀请人在第二次报价相同的门窗、栏杆供应商中现场随机抽取第一候选人。

（二）若出现第一候选人不与邀请人签订合同，则选择第二候选人，依次类推。

十一、请各竞价人于 2021  年  1 月  22  日9：30前将竞价书递交至重庆市江北区建新北路38号世纪英皇南塔M楼会议室，过时邀请人将不予接受，同时邀请人将当众宣布各竞价人的报价。

十二、若竞价人在本竞价过程中有任何疑问，请于2021年 1 月  25日前以书面形式递交至重庆市江北区建新北路38号世纪英皇南塔M楼8802室，以便于邀请人及时回复。

十三、比选程序：

（一）公布在投标截止时间前递交比选文件的门窗、栏杆供应商名称；

（二）核验参加竞价比选的门窗、栏杆供应商的本人身份证原件；

（三）由门窗、栏杆供应商代表检查比选文件的密封情况；

（四）开启门窗、栏杆供应商的比选文件，公布门窗、栏杆供应商名称、比选报价等，并记录在案；

（五）各门窗、栏杆供应商、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（六）开标结束。

十三、门窗、栏杆供应商郑重承诺：门窗、栏杆供应商自递交本竞价比选文件后即视为己认真阅读并理解本竞价规则中的全部条款的法律含义，在平等、自愿的基础上进行报价。

十四、竞价评审：邀请人组成的物资采购招标小组根据本竞价规则要求对各门窗、栏杆供应商竞价书进行评审。

十五、邀请人联系方式如下：

地址：重庆市江北区建新北路38号世纪英皇南塔M楼8802室

电话：023-67526371

传真：023-63871133

联系人：许强

附件一：万州郦景蓝湾项目1#（幼儿园）~4#、9#、10#、14#、15#楼、入口大门及垃圾中转站工程项目门窗、栏杆供应商竞价比选书

附件二：授权委托书

附件三：材料报价单（含最高单价限价）

附件四：门窗、栏杆规格型号及数量

附件五：门窗、栏杆购销合同

重庆交旅建设工程有限公司

2021  年 1 月 13  日

附件一

万州郦景蓝湾项目1#（幼儿园）~4#、9#、10#、14#、15#楼、入口大门及垃圾中转站工程项目门窗、栏杆供应商

竞

价

书

竞价人名称：                         （盖单位鲜章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

联系电话：

竞  价  书

致： 重庆交旅建设工程有限公司

经考察现场并根据贵司发布的万州郦景蓝湾项目1#（幼儿园）~4#、9#、10#、14#、15#楼、入口大门及垃圾中转站工程项目门窗、栏杆数量及竞价规则，我方以            元（大写：              ）为投标总价，                         按照包含材料费、运输费、上下车费、安装费、税费进行报价（详见附件三），并以此报价作为结算单价完成竞价文件规定的内容，现作出承诺如下：

1、一旦我方竞价中标，我方保证在邀请人货物需用计划时间内完成本工程的门窗、栏杆供应任务。

2、一旦我方竞价中标，我方承诺所供门窗、栏杆符合行业相关标准、规范要求。

3、我方同意我方竞价书始终一直对我方有约束力。

竞价单位（盖章）：

法定代表人或

法人委托人（签字、盖章）：

日期：    年  月  日

附件二

授权委托书

本人        系                   （竞价人名称）的法定代表人，现委托   	为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改万州郦景蓝湾项目1#（幼儿园）~4#、9#、10#、14#、15#楼、入口大门及垃圾中转站工程项目门窗、栏杆竞价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

竞价 人：                         （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： 	             （签字）

日期     	年  	月  日

| 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处（正面） | 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处（反面） |
| --- | --- |

| 贴委托代理人身份证（第二代）复印件处（正面） | 贴委托代理人身份证（第二代）复印件处（反面） |
| --- | --- |

附件三

重庆交旅建设工程有限公司

门窗、栏杆供应商报价单

门窗、栏杆供应商名称：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 厂家 范围 | 数量 | 单价最高限价 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑钢推拉门（全玻） | 1.门框、扇材质：多腔塑料型材 2.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 3.颜色：深灰 | 塑钢品牌：柯美特、上海汇丽、海塑或同档次品牌 | 10217.74（m2） | 330 |  |  |  |
| 2 | 塑钢门带窗（全玻） | 1.门框、扇材质：多腔塑料型材 2.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 3.颜色：深灰 |  | 4245.58（m2） | 355 |  |  |  |
| 3 | 塑钢门带窗（全玻）带金属护门板 | 1.门框、扇材质：多腔塑料型材 2.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 3.颜色：深灰 |  | 50.4（m2） | 420 |  |  |  |
| 4 | 塑钢平开窗 | 1.框、扇材质：多腔塑钢型材 2.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 3.颜色：深灰 |  | 2141.64（m2） | 340 |  |  |  |
| 5 | 塑钢推拉窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：推拉窗，尺寸详门窗表 2.框、扇材质：多腔塑钢型材 3.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 4.颜色：深灰 |  | 3192.96（m2） | 330 |  |  |  |
| 6 | 塑钢窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：固定窗，尺寸详门窗表 2.框、扇材质：多腔塑钢型材 3.玻璃品种、厚度：钢化安全玻璃，玻璃公称厚度不小于5mm 4.颜色：深灰 |  | 91.98（m2） | 330 |  |  |  |
| 7 | 金属(塑钢、断桥)飘(凸)窗 | 1.窗代号：TC（阳光塑钢窗（全玻）） 2.框、扇材质：多腔塑料型材 3.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 4.颜色：深灰 |  | 7353.72（m2） | 340 |  |  |  |
| 8 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：详图纸 2.框、扇材质：成品塑钢百叶 |  | 7938.81（m2） | 120 |  |  |  |
| 9 | 护窗栏杆 | 1.扶手材料种类、规格：深灰不锈钢40*30*2 2.栏杆材料种类、规格：不锈钢20*20*2 3.立杆材料种类、规格：不锈钢20*20*1.5,间距≤110排匀 4.高度：950mm 5.固定配件种类：预埋件90mm*90mm 6.做法大样：西南11J412-52-2b |  | 5673.77（m） | 260 |  |  |  |
| 10 | 楼梯扶手 | 1.扶手材料种类、规格：外径φ50钢管扶手,δ=2.5mm 2.做法大样：西南11J412-51-2 |  | 2200.07（m） | 120 |  |  |  |
| 11 | 阳台玻璃栏板 | [项目特征] 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8mm钢化玻璃 2.扶手材料种类、规格：外径φ76.2不锈钢扶手,δ=2.0mm 3.固定方式：-12×75与下槽钢焊接 4.做法大样：西南11J412-35-1 |  | 3960.58（m） | 300 |  |  |  |
| 12 | 无障碍坡道扶手 | 1.扶手材料种类、规格：不锈钢管φ63 2.做法大样：西南11J812-23-1 |  | 84.27（m） | 170 |  |  |  |
| 13 | 带锁节能门 | 1.门代号及洞口尺寸：M0410 2.门框或扇外围尺寸：尺寸详见门窗表 3.门框、扇材质：木质门 |  | 123.2（m2） | 820 |  |  |  |
| 14 | 金属卷帘(闸)门 | 1.门代号及洞口尺寸：JLM5030 2.门材质：铝合金 3.启动装置品种、规格：电动 |  | 30（m2） | 500 |  |  |  |
| 15 | 室外防护栏杆 | 1.扶手材料种类、规格：Φ51不锈钢管 2.做法大样：西南11J812-22-3 |  | 320.72（m） | 243 |  |  |  |
| 16 | 铝合金防火窗 | 1、1.5mm铝合金窗框， - 门框或扇外围尺寸： 3、尺寸详见门窗表.玻璃品种、厚度：色钾防火中空玻璃6+9A+6 |  | 2078.61 | 718 |  |  |  |
| 注：表中邀请人所列单价最高限价，以及各竞价人所填报单价，均应包含材料费、运输费、上下车费、安装费、13%税费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞价人（盖章）：

时 间： 年   月   日

附件四

| 门窗、栏杆规格型号及数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 塑钢推拉门（全玻） |  | 1.门框、扇材质：多腔塑料型材 2.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 3.颜色：深灰 | m2 | 10217.74 |
| 2 | 塑钢门带窗（全玻） |  | 1.门框、扇材质：多腔塑料型材 2.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 3.颜色：深灰 | m2 | 4245.58 |
| 3 | 塑钢门带窗（全玻）带金属护门板 |  | 1.门框、扇材质：多腔塑料型材 2.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 3.颜色：深灰 | m2 | 50.4 |
| 4 | 塑钢平开窗 |  | 1.框、扇材质：多腔塑钢型材 2.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 3.颜色：深灰 | m2 | 2141.64 |
| 5 | 塑钢推拉窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸：推拉窗，尺寸详门窗表 2.框、扇材质：多腔塑钢型材 3.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 4.颜色：深灰 | m2 | 3192.96 |
| 6 | 塑钢窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸：固定窗，尺寸详门窗表 2.框、扇材质：多腔塑钢型材 3.玻璃品种、厚度：钢化安全玻璃，玻璃公称厚度不小于5mm 4.颜色：深灰 | m2 | 91.98 |
| 7 | 金属(塑钢、断桥)飘(凸)窗 |  | 1.窗代号：TC（阳光塑钢窗（全玻）） 2.框、扇材质：多腔塑料型材 3.玻璃品种、厚度：透明6+9A+6 4.颜色：深灰 | m2 | 7353.72 |
| 8 | 金属百叶窗 |  | 1.窗代号及洞口尺寸：详图纸 2.框、扇材质：成品塑钢百叶 | m2 | 7938.81 |
| 9 | 护窗栏杆 |  | 1.扶手材料种类、规格：深灰不锈钢40*30*2 2.栏杆材料种类、规格：不锈钢20*20*2 3.立杆材料种类、规格：不锈钢20*20*1.5,间距≤110排匀 4.高度：950mm 5.固定配件种类：预埋件90mm*90mm 6.做法大样：西南11J412-52-2b | m | 5673.77 |
| 10 | 楼梯扶手 |  | 1.扶手材料种类、规格：外径φ50钢管扶手,δ=2.5mm 2.做法大样：西南11J412-51-2 | m | 2200.07 |
| 11 | 阳台玻璃栏板 |  | [项目特征] 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色：8mm钢化玻璃 2.扶手材料种类、规格：外径φ76.2不锈钢扶手,δ=2.0mm 3.固定方式：-12×75与下槽钢焊接 4.做法大样：西南11J412-35-1 | m | 3960.58 |
| 12 | 无障碍坡道扶手 |  | 1.扶手材料种类、规格：不锈钢管φ63 2.做法大样：西南11J812-23-1 | m | 84.27 |
| 13 | 带锁节能门 |  | 1.门代号及洞口尺寸：M0410 2.门框或扇外围尺寸：尺寸详见门窗表 3.门框、扇材质：木质门 | m2 | 123.2 |
| 14 | 金属卷帘(闸)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸：JLM5030 2.门材质：铝合金 3.启动装置品种、规格：电动 | m2 | 30 |
| 15 | 室外防护栏杆 |  | 1.扶手材料种类、规格：Φ51不锈钢管 2.做法大样：西南11J812-22-3 | m | 320.72 |
| 16 | 铝合金防火窗 |  | 1、1.5mm铝合金窗框， - 门框或扇外围尺寸： 3、尺寸详见门窗表.玻璃品种、厚度：色钾防火中空玻璃6+9A+6 |  |  |