## 封面
封-2 | 景典•迎江天地二期建设项目施工劳务分包
竞争性比选最高限价
招标控制价（税前合价） | (小写): | 56435512.3805
| (大写): | 56435512.3805
其中:安全文明施工费 (小写): |  |  | 1189693.96
(大写): |  |  | 1189693.96
编 制 人：
定价小组成员：
定价小组组长：
时间： 年 月 日

## 清单
景典•迎江天地二期建设项目施工
序号 | 清单项目名称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元） | 合价 （元） | 备注 （计量规则）
一 | 临时设施工程
1 | 临设用房搭、拆 | 1.范围：民工宿舍、项目部管理用房、职工生活辅助用房及其它临设用房基础及主体的拆除及重新修建 2.结构型式：根据施工组织设计及现场实际情况综合考虑 | m2 | 1500 |  |  | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
3 | 围墙砌体 | 1.工作内容：人工及辅材、转运、小型机具及脚手架搭设等 2.结构形式：综合考虑 | m3 | 200 |  |  | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
4 | 零星砌体 | 1.范围：建筑物和构筑物砌砖墙、化粪池、砌砖垛、洗手池、花台、排水井、排水沟、厕所隔板、小便池等零星砌体 2.工作内容：人工及辅材、转运、小型机具及脚手架搭设等 3.结构形式：综合考虑 | m3 | 100 |  |  | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
5 | 临设路面及砼垫层（商品砼） | 1、范围：施工及管理现场临时道路及其它路面、地坪砼浇筑与场地平整 2.工作内容：浇筑、压实、抹平、收面、锯缝、养护等 3.结构层厚度：200mm以内 4.材料种类：商品砼 | m2 | 1800 |  |  | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
5 | 临设路面及砼垫层（自拌砼） | 1、范围：施工及管理现场临时道路及其它路面、地坪砼浇筑与场地平整 2.工作内容：浇筑、压实、抹平、收面、锯缝、养护等 3.结构层厚度：200mm以内 4.材料种类：自拌砼 | m2 | 400 |  |  | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
6 | 抹灰 | 1.范围：临设范围内所有零星及其它抹灰 2.工作内容：人工及辅材、转运、小型机具及脚手架搭设、拆除 | m2 | 200 |  |  | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
7 | 内墙涂料 | 1.范围：临设范围内所有内墙涂料 2.工作内容：人工、材料、机械等所有工作内以及脚手架搭设、拆除 | m2 | 450 |  |  | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
8 | 外墙涂料 | 1.范围：临设范围内所有外墙涂料 2.工作内容：人工、材料、机械等所有工作内以及脚手架搭设、拆除 | m2 | 600 |  |  | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
9 | 贴墙、地砖 | 1.范围：临设范围内所有零星及其它墙、地砖 2.工作内容：人工及辅材、转运、小型机具及脚手架搭设、拆除 | m2 | 60 |  |  | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
10 | 搭双层防护棚 | 1.范围：临设范围内的双层防护棚 2.工作内容：人工及辅材 | m2 | 180 |  |  | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
二 | 基础工程
1 | 平整场地 | 1.土石类别:土石综合考虑 2.弃土运距:结合现场实际情况综合考虑 3.取土运距:结合现场实际情况综合考虑 4.平场方式:综合考虑 | m2 | 37000 |  |  | 1.计量规则：按实收方
2 | 沟槽、基坑土方开挖 | 1.土石成分及类别:土方 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 1970 |  |  | 1.计量规则：按实收方
3 | 沟槽、基坑土方开挖（风镐） | 1.开挖方式:风镐 2.挖土石深度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 350 |  |  | 1.计量规则：按实收方
4 | 沟槽、基坑石方开挖（水钻） | 1.开挖方式:水钻 2.挖土石深度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 1570 |  |  | 1.计量规则：按实收方
5 | 人工挖孔桩土方 | 1.土石成分及类别:土方 2.开挖方式:人工 3.挖孔深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 1600 |  |  | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
6 | 人工挖孔桩石方（风稿） | 1.开挖方式:风稿 2.挖孔深度:满足设计及规范要求 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 350 |  |  | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
7 | 人工挖孔桩石方（水钻） | 1.开挖方式：水钻 2.挖孔深度:满足设计及规范要求 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 5600 |  |  | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
8 | 槽坑回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方来源、运距:分包人自行综合考虑 4.回填方式:综合考虑 | m3 | 2800 |  |  | 1.计量规则：按实收方
9 | 房心回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:土方综合 3.填方来源、运距:分包人自行综合考虑 | m3 | 19800 |  |  | 1.计量规则：按实收方
10 | 基础钢筋制作、安装 | 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.声测管制作及安装 | t | 725 |  |  | 1.计量规则：按实收方
11 | 基础砼浇筑 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:综合 3.砼运送方式:综合 4.部位：垫层、隔墙基础、地梁、承台、电梯底板及基础其它砼 | m3 | 9600 |  |  | 1.计量规则：按实收方
12 | 基础模板制作、安装 | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 24700 |  |  | 1.计量规则：按实收方
13 | 砖胎膜砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.砂浆制作、运输、砌砖、材料运输 | m3 | 65 |  |  | 1.计量规则：按实收方
三 | 基坑支护、挡墙工程
1 | 沟槽、基坑土方开挖 | 1.土石成分及类别:土方 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 308 |  |  | 1.计量规则：按实收方
2 | 沟槽、基坑土方开挖（风镐） | 1.开挖方式:风镐 2.挖土石深度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 308 |  |  | 1.计量规则：按实收方
3 | 沟槽、基坑石方开挖（水钻） | 1.开挖方式:水钻 2.挖土石深度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 48 |  |  | 1.计量规则：按实收方
4 | 人工挖孔桩土方 | 1.土石成分及类别:土方 2.开挖方式:人工 3.挖孔深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 340 |  |  | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
5 | 人工挖孔桩石方（风稿） | 1.开挖方式:风稿 2.挖孔深度:满足设计及规范要求 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 50 |  |  | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
6 | 人工挖孔桩石方（水钻） | 1.开挖方式：水钻 2.挖孔深度:满足设计及规范要求 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 50 |  |  | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
7 | 混凝土浇筑 | 1.浇筑部位:灌注桩、压顶梁、挡板、护壁、基础、垫层（综合） 2.强度等级:商品砼(综合） 3.浇筑方式：综合 | m3 | 1100 |  |  | 1.计量规则：按实收方
8 | 模板制作、安装 | 1.模板/超高模板种类:综合考虑 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 3400 |  |  | 1.计量规则：按实收方
9 | 钢筋制作、安装 | 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.声测管制作及安装 | t | 130 |  |  | 1.计量规则：按实收方
10 | 排水沟 | 1.断面尺寸:400(800)*400 2.砌筑、调运砂浆、填筑、压实 | m | 700 |  |  | 1.计量规则：按实收方
11 | 排水沟 | 1.沟截面尺寸:300*300mm 2.砌筑、调运砂浆、填筑、压实 | m | 80 |  |  | 1.计量规则：按实收方
12 | 喷射混凝土边坡 | 1.部位:边坡 2.厚度:综合考虑 3.钢丝网:安装 4.混凝土浇筑 | m2 | 540 |  |  | 1.计量规则：按实收方
13 | 锚杆 | 1.成孔 2.锚杆制作、安装 3.注浆 | m | 520 |  |  | 1.计量规则：按实收方
14 | 泄水管 | 1.材质:PVC排水管 2.规格:综合考虑 3.铺设方式:满足设计要求 4.安装方式：综合考虑 | m | 200 |  |  | 1.计量规则：按实收方
15 | 植筋 | 1.定位、钻孔、清孔 2.钢筋加工成型 3.注胶、植筋 4.养护 | 根 | 1500 |  |  | 1.计量规则：按实收方
16 | 毛石混凝土挡墙 | 1.基坑支护及板式挡墙 2.混凝土掺毛石、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1000 |  |  | 1.计量规则：按实收方
17 | 安全脚手架 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1300 |  |  | 1.计量规则：按实收方
四 | 主体工程 |  |  | 118071
1 | 砼浇筑 | 1.主体砼及二次结构砼 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
2 | 钢筋制作及安装（含辅材) | 1.主体钢筋、二次结构钢筋、电梯防护门、垂直运输防护门 2.钢筋制作、运输、安装、焊接(绑扎) | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
3 | 模板 | 1.主体结构模板制作、安装（含辅材及收缩缝的聚苯板、挡土墙中的止水丝杆）及拆除 2.二次结构模板制作、安装（含辅材）及拆除 3.无抹灰天棚的打磨、清光 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
4 | 安全脚手架 | 1.外悬挑脚手架、楼层防护大棚、安全通道、临边防护、电梯井水平防护搭拆及辅材 2.卸料平台的制作、安拆 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
5 | 砌砖 | 1.主体及基础工程范围内所有砌体（井圈除外） 2.基础砌体水平防潮层 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
6 | 植筋 | 1.主体及基础工程范围内所有砌体植筋及植筋胶 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
7 | 内抹灰（含磷石膏抹灰） | 1.含收边、收口、预留洞口封堵、铺钢丝网 2.水电安装预留预埋洞口的封堵抹灰 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
8 | 腻子、涂料 | 1.墙面、天棚吊顶及涂刷所有工作 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
9 | 天棚吊顶 | 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
10 | 屋面 | 1.除防水工程外的所有工序，如结构找坡、找平、钢性层砼的浇筑、屋面分格缝的留置与嵌缝等工作内容 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
11 | 地坪 | 1.除回填及防潮层外所有基础垫层、片石、钢性层砼浇筑、水泥基自流平地面及防静电地面 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
12 | 楼地面 | 1.楼地面及楼梯的清理、凿毛、钢性层砼施工 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
13 | 面砖铺贴及石材安装 | 1.墙面、地面铺贴、石材安装所有工作（外墙干挂石材除外） | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
14 | 工程材料的上、下车 | 1.钢材、钢管、扣件、木模等主体及基础工程所需的所有材料的上、下车 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
15 | 清洁费及配合费 | 1.工程施工范围内的清洁（含各专业分包单位施工范围内的清洁） 2.临时设施及生活、办公区的清洁 3.各专业分包单位的配合工作 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
16 | 水、电安装 | 1.工程施工图纸范围内的水、电安装、预留预埋 2.施工用水电、临设用水电及生活、办公区用水电的安装、维护 | m2 | 118071 |  |  | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
五 | 其它费用
1 | 安全文明施工费 | 1.按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013）及《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）的相关规定计取安全文明施工费组成的所有费用 | 元 |  |  |  | 1.计价基数（工程量）：（一+二+三+四）*2.5%
2 | 管理费 | 1.办公费用、宿舍空调、生活区水电、门卫等费用 2.现场管理员、塔吊操作工、指挥工、勤杂工等辅助人员工资及生活费用 | 元 |  |  |  | 1.计价基数（工程量）：（一+二+三+四+安全文明施工费）*费率
3 | 利润 |  | 元 |  |  |  | 1.计价基数（工程量）：（一+二+三+四+安全文明施工费）*费率
六 | 税前造价 |  | 元 |  |  |  | 一+二+三+四+五
七 | 税金 | 1.增值税及附加 | 元 |  |  |  | 1.计价基数（工程量）：六*税率
八 | 总价 | 税前造价+税金 |  |  |  |  | 六+七
说明： 1、本清单综合单价包括（除甲供主材外）但不限于：人工费、检测配合人工费；辅助材料费；小型机具费（水钻、空压机、料斗、磨儿机、钢筋制作设备等）；安全、文明施工措施费；进度、质量保证措施费、管理费、利润、增值税税金及附加税金等一切费用； 2、本工程为综合单价包干，不因任何原因调整； 3、本工程安全文明施工费暂定1189693.96元，结算时按实计算，费率按2.5%计取；税金费率由施工单位自行填报； 4、甲供主要材料及设备内容：详甲供主材料明细表及甲供周转材料及机械设备明细表。

## 限价
景典•迎江天地二期建设项目施工
序号 | 清单项目名称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元） | 合价 （元） | 备注 （计量规则）
一 | 临时设施工程 |  |  |  |  | 175650
1 | 临设用房搭、拆 | 1.范围：民工宿舍、项目部管理用房、职工生活辅助用房及其它临设用房基础及主体的拆除及重新修建 2.结构型式：根据施工组织设计及现场实际情况综合考虑 | m2 | 1500 | 46 | 69000 | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
3 | 围墙砌体 | 1.工作内容：人工及辅材、转运、小型机具及脚手架搭设等 2.结构形式：综合考虑 | m3 | 200 | 182 | 36400 | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
4 | 零星砌体 | 1.范围：建筑物和构筑物砌砖墙、化粪池、砌砖垛、洗手池、花台、排水井、排水沟、厕所隔板、小便池等零星砌体 2.工作内容：人工及辅材、转运、小型机具及脚手架搭设等 3.结构形式：综合考虑 | m3 | 100 | 192 | 19200 | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
5 | 临设路面及砼垫层（商品砼） | 1、范围：施工及管理现场临时道路及其它路面、地坪砼浇筑与场地平整 2.工作内容：浇筑、压实、抹平、收面、锯缝、养护等 3.结构层厚度：200mm以内 4.材料种类：商品砼 | m2 | 1800 | 7 | 12600 | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
5 | 临设路面及砼垫层（自拌砼） | 1、范围：施工及管理现场临时道路及其它路面、地坪砼浇筑与场地平整 2.工作内容：浇筑、压实、抹平、收面、锯缝、养护等 3.结构层厚度：200mm以内 4.材料种类：自拌砼 | m2 | 400 | 13 | 5200 | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
6 | 抹灰 | 1.范围：临设范围内所有零星及其它抹灰 2.工作内容：人工及辅材、转运、小型机具及脚手架搭设、拆除 | m2 | 200 | 17 | 3400 | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
7 | 内墙涂料 | 1.范围：临设范围内所有内墙涂料 2.工作内容：人工、材料、机械等所有工作内以及脚手架搭设、拆除 | m2 | 450 | 19 | 8550 | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
8 | 外墙涂料 | 1.范围：临设范围内所有外墙涂料 2.工作内容：人工、材料、机械等所有工作内以及脚手架搭设、拆除 | m2 | 600 | 26 | 15600 | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
9 | 贴墙、地砖 | 1.范围：临设范围内所有零星及其它墙、地砖 2.工作内容：人工及辅材、转运、小型机具及脚手架搭设、拆除 | m2 | 60 | 32 | 1920 | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
10 | 搭双层防护棚 | 1.范围：临设范围内的双层防护棚 2.工作内容：人工及辅材 | m2 | 180 | 21 | 3780 | 1.计量规则：根据施工组织设计、现场平面布置图或签证按实计算工程量
二 | 基础工程 |  |  |  |  | 7611630
1 | 平整场地 | 1.土石类别:土石综合考虑 2.弃土运距:结合现场实际情况综合考虑 3.取土运距:结合现场实际情况综合考虑 4.平场方式:综合考虑 | m2 | 37000 | 0.7 | 25900 | 1.计量规则：按实收方
2 | 沟槽、基坑土方开挖 | 1.土石成分及类别:土方 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 1970 | 190 | 374300 | 1.计量规则：按实收方
3 | 沟槽、基坑土方开挖（风镐） | 1.开挖方式:风镐 2.挖土石深度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 350 | 310 | 108500 | 1.计量规则：按实收方
4 | 沟槽、基坑石方开挖（水钻） | 1.开挖方式:水钻 2.挖土石深度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 1570 | 620 | 973400 | 1.计量规则：按实收方
5 | 人工挖孔桩土方 | 1.土石成分及类别:土方 2.开挖方式:人工 3.挖孔深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 1600 | 215 | 344000 | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
6 | 人工挖孔桩石方（风稿） | 1.开挖方式:风稿 2.挖孔深度:满足设计及规范要求 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 350 | 310 | 108500 | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
7 | 人工挖孔桩石方（水钻） | 1.开挖方式：水钻 2.挖孔深度:满足设计及规范要求 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 5600 | 620 | 3472000 | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
8 | 槽坑回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方来源、运距:分包人自行综合考虑 4.回填方式:综合考虑 | m3 | 2800 | 15 | 42000 | 1.计量规则：按实收方
9 | 房心回填方 | 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:土方综合 3.填方来源、运距:分包人自行综合考虑 | m3 | 19800 | 17 | 336600 | 1.计量规则：按实收方
10 | 基础钢筋制作、安装 | 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.声测管制作及安装 | t | 725 | 810 | 587250 | 1.计量规则：按实收方
11 | 基础砼浇筑 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:综合 3.砼运送方式:综合 4.部位：垫层、隔墙基础、地梁、承台、电梯底板及基础其它砼 | m3 | 9600 | 25 | 240000 | 1.计量规则：按实收方
12 | 基础模板制作、安装 | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 24700 | 40 | 988000 | 1.计量规则：按实收方
13 | 砖胎膜砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 3.砂浆制作、运输、砌砖、材料运输 | m3 | 65 | 172 | 11180 | 1.计量规则：按实收方
三 | 基坑支护、挡墙工程 |  |  |  |  | 789820
1 | 沟槽、基坑土方开挖 | 1.土石成分及类别:土方 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 308 | 190 | 58520 | 1.计量规则：按实收方
2 | 沟槽、基坑土方开挖（风镐） | 1.开挖方式:风镐 2.挖土石深度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 308 | 310 | 95480 | 1.计量规则：按实收方
3 | 沟槽、基坑石方开挖（水钻） | 1.开挖方式:水钻 2.挖土石深度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 48 | 620 | 29760 | 1.计量规则：按实收方
4 | 人工挖孔桩土方 | 1.土石成分及类别:土方 2.开挖方式:人工 3.挖孔深度:满足设计及规范要求 4.场内运距:综合考虑 | m3 | 340 | 215 | 73100 | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
5 | 人工挖孔桩石方（风稿） | 1.开挖方式:风稿 2.挖孔深度:满足设计及规范要求 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 50 | 310 | 15500 | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
6 | 人工挖孔桩石方（水钻） | 1.开挖方式：水钻 2.挖孔深度:满足设计及规范要求 3.场内运距:综合考虑 | m3 | 50 | 620 | 31000 | 1.计量规则：按实收方(1.2m以下桩径，每米不足1m³按1m³计算）
7 | 混凝土浇筑 | 1.浇筑部位:灌注桩、压顶梁、挡板、护壁、基础、垫层（综合） 2.强度等级:商品砼(综合） 3.浇筑方式：综合 | m3 | 1100 | 25 | 27500 | 1.计量规则：按实收方
8 | 模板制作、安装 | 1.模板/超高模板种类:综合考虑 2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 3400 | 40 | 136000 | 1.计量规则：按实收方
9 | 钢筋制作、安装 | 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) 4.声测管制作及安装 | t | 130 | 810 | 105300 | 1.计量规则：按实收方
10 | 排水沟 | 1.断面尺寸:400(800)*400 2.砌筑、调运砂浆、填筑、压实 | m | 700 | 113 | 79100 | 1.计量规则：按实收方
11 | 排水沟 | 1.沟截面尺寸:300*300mm 2.砌筑、调运砂浆、填筑、压实 | m | 80 | 98 | 7840 | 1.计量规则：按实收方
12 | 喷射混凝土边坡 | 1.部位:边坡 2.厚度:综合考虑 3.钢丝网:安装 4.混凝土浇筑 | m2 | 540 | 28 | 15120 | 1.计量规则：按实收方
13 | 锚杆 | 1.成孔 2.锚杆制作、安装 3.注浆 | m | 520 | 55 | 28600 | 1.计量规则：按实收方
14 | 泄水管 | 1.材质:PVC排水管 2.规格:综合考虑 3.铺设方式:满足设计要求 4.安装方式：综合考虑 | m | 200 | 13 | 2600 | 1.计量规则：按实收方
15 | 植筋 | 1.定位、钻孔、清孔 2.钢筋加工成型 3.注胶、植筋 4.养护 | 根 | 1500 | 3.6 | 5400 | 1.计量规则：按实收方
16 | 毛石混凝土挡墙 | 1.基坑支护及板式挡墙 2.混凝土掺毛石、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1000 | 53 | 53000 | 1.计量规则：按实收方
17 | 安全脚手架 | 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 1300 | 20 | 26000 | 1.计量规则：按实收方
四 | 主体工程 |  |  | 118071 | 330.4 | 39010658.4
1 | 砼浇筑 | 1.主体砼及二次结构砼 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m2 | 118071 | 19 | 2243349 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
2 | 钢筋制作及安装（含辅材) | 1.主体钢筋、二次结构钢筋、电梯防护门、垂直运输防护门 2.钢筋制作、运输、安装、焊接(绑扎) | m2 | 118071 | 46 | 5431266 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
3 | 模板 | 1.主体结构模板制作、安装（含辅材及收缩缝的聚苯板、挡土墙中的止水丝杆）及拆除 2.二次结构模板制作、安装（含辅材）及拆除 3.无抹灰天棚的打磨、清光 | m2 | 118071 | 91 | 10744461 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
4 | 安全脚手架 | 1.外悬挑脚手架、楼层防护大棚、安全通道、临边防护、电梯井水平防护搭拆及辅材 2.卸料平台的制作、安拆 | m2 | 118071 | 24 | 2833704 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
5 | 砌砖 | 1.主体及基础工程范围内所有砌体（井圈除外） 2.基础砌体水平防潮层 | m2 | 118071 | 39 | 4604769 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
6 | 植筋 | 1.主体及基础工程范围内所有砌体植筋及植筋胶 | m2 | 118071 | 2.3 | 271563.3 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
7 | 内抹灰（含磷石膏抹灰） | 1.含收边、收口、预留洞口封堵、铺钢丝网 2.水电安装预留预埋洞口的封堵抹灰 | m2 | 118071 | 37 | 4368627 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
8 | 腻子、涂料 | 1.墙面、天棚吊顶及涂刷所有工作 | m2 | 118071 | 3.2 | 377827.2 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
9 | 天棚吊顶 | 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 | m2 | 118071 | 1 | 118071 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
10 | 屋面 | 1.除防水工程外的所有工序，如结构找坡、找平、钢性层砼的浇筑、屋面分格缝的留置与嵌缝等工作内容 | m2 | 118071 | 3.3 | 389634.3 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
11 | 地坪 | 1.除回填及防潮层外所有基础垫层、片石、钢性层砼浇筑、水泥基自流平地面及防静电地面 | m2 | 118071 | 3.8 | 448669.8 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
12 | 楼地面 | 1.楼地面及楼梯的清理、凿毛、钢性层砼施工 | m2 | 118071 | 9.5 | 1121674.5 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
13 | 面砖铺贴及石材安装 | 1.墙面、地面铺贴、石材安装所有工作（外墙干挂石材除外） | m2 | 118071 | 5 | 590355 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
14 | 工程材料的上、下车 | 1.钢材、钢管、扣件、木模等主体及基础工程所需的所有材料的上、下车 | m2 | 118071 | 2.8 | 330598.8 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
15 | 清洁费及配合费 | 1.工程施工范围内的清洁（含各专业分包单位施工范围内的清洁） 2.临时设施及生活、办公区的清洁 3.各专业分包单位的配合工作 | m2 | 118071 | 3.5 | 413248.5 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
16 | 水、电安装 | 1.工程施工图纸范围内的水、电安装、预留预埋 2.施工用水电、临设用水电及生活、办公区用水电的安装、维护 | m2 | 118071 | 40 | 4722840 | 1.计量规则：按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）及其相关规定计算建筑面积
五 | 其它费用 |  |  |  |  | 8847753.9805
1 | 安全文明施工费 | 1.按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB500854-2013）及《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）的相关规定计取安全文明施工费组成的所有费用 | 元 | 47587758.4 | 2.5% | 1189693.96 | 1.计价基数（工程量）：（一+二+三+四）*2.5%
2 | 管理费 | 1.办公费用、宿舍空调、生活区水电、门卫等费用 2.现场管理员、塔吊操作工、指挥工、勤杂工等辅助人员工资及生活费用 | 元 | 48777452.36 | 8.2% | 3999751.0935 | 1.计价基数（工程量）：（一+二+三+四+安全文明施工费）*费率
3 | 利润 |  | 元 | 48777452.36 | 7.5% | 3658308.927 | 1.计价基数（工程量）：（一+二+三+四+安全文明施工费）*费率
六 | 税前造价 |  | 元 |  |  | 56435512.3805 | 一+二+三+四+五
七 | 税金 | 1.增值税及附加 | 元 | 56435512.3805 | 3% | 1693065.3714 | 1.计价基数（工程量）：六*税率
八 | 总价 | 税前造价+税金 |  |  |  | 58128577.7519 | 六+七
说明： 1、本清单综合单价包括（除甲供主材外）但不限于：人工费、检测配合人工费；辅助材料费；小型机具费（水钻、空压机、料斗、磨儿机、钢筋制作设备等）；安全、文明施工措施费；进度、质量保证措施费、管理费、利润、增值税税金及附加税金等一切费用； 2、本工程为综合单价包干，不因任何原因调整； 3、本工程安全文明施工费暂定，结算时按实计算，费率按2.5%计取；税金费率由施工单位自行填报； 4、甲供主要材料及设备内容：详甲供主材料明细表及甲供周转材料及机械设备明细表。

## 甲供主要材
景典•迎江天地二期建设项目施工土建部分 甲供主材料明细表
工程名称：景典•迎江天地二期建设项目施工
编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 材料用量（暂估） | 备注
1 | 型钢 | 综合 | t | 0.56787
2 | 钢筋 | 综合 | kg | 1150.2714
3 | 钢筋 | Φ6.5 | t | 59.4863
4 | 钢筋 | φ8 | t | 2.1778
5 | 钢筋 | φ10以内 | kg | 103.9452
6 | 螺纹钢筋 | φ18 | t | 1.2012
7 | 圆钢 | HPB300 φ8-10 | t | 1173.1177
8 | 圆钢 | HPB300 φ6.5 | t | 433.7617
9 | 圆钢 | HPB300 φ12 | t | 0.84257
10 | 带肋钢筋HRB400 | 12-14 | t | 1301.9776
11 | 带肋钢筋HRB400 | 16 | t | 584.7682
12 | 带肋钢筋HRB400 | φ18 | t | 17.5193
13 | CRB600-H | φ11 | t | 911.1065
14 | 带肋钢筋HRB400 | φ18~25 | t | 1399.5883
15 | 带肋钢筋HRB400 | φ28~40 | t | 53.6486
16 | 带肋钢筋HRB400 | φ8-10 | t | 433.2638
17 | 带肋钢筋HRB400 | φ6 | t | 3.8736
18 | 镀锌低碳钢丝 | 综合 | kg | 28864.5531
19 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.6~1.2 | kg | 514.0419
20 | 镀锌低碳钢丝 | φ1.21~φ0.71 | kg | 1.708
21 | 镀锌低碳钢丝 | 8#φ4.06 | kg | 2694.3123
22 | 镀锌低碳钢丝 | 22#φ0.71 | kg | 34542.1378
23 | 圆钢 | 综合 | t | 0.34299
24 | 圆钢 | 综合 | kg | 14283.6681
25 | 扁钢 | 综合 | kg | 2898.9906
26 | 槽钢 | 综合 | kg | 53.4344
27 | 槽钢 | [18#以外 | kg | 73233.2798
28 | 防静电地板 |  | m2 | 731.732
29 | 土工布 |  | m2 | 13822.0684
30 | 镀锌钢丝网 |  | m2 | 95028.1382
31 | 钢丝网片 |  | m2 | 202.5298
32 | 直螺纹连接套筒 | 16mm | 只 | 17804.6772
33 | 直螺纹连接套筒 | 25mm | 只 | 17363.7032
34 | 直螺纹连接套筒 | 20mm | 只 | 11862.6679
35 | 直螺纹连接套筒 | 32mm | 只 | 872.64
36 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 | kg | 4724106.9531
37 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | t | 0.13373
38 | 石砂(中) |  | kg | 3506302.7398
39 | 石砂(中) |  | m3 | 5101.6023
40 | 中(粗)砂 |  | m3 | 10004
41 | 碎石 | 综合 | m3 | 269.5617
42 | 陶粒 |  | m3 | 960.4011
43 | 石灰膏 |  | kg | 9862.9553
44 | 毛石 | 综合 | m3 | 1299.6884
45 | 普通砖 | 240×115×53 | 千块 | 415.9705
46 | 普通砖 | 200*95*53 | 千块 | 2373.1051
47 | 空心砖 |  | m3 | 8709.3344
48 | 多孔砖 |  | m3 | 4454.8366
49 | 穿孔吸音复合板 | 600*600*15 | m2 | 1835.5534
50 | 彩釉面砖 | 5mm | m2 | 686.7236
51 | 硅钙板 | 综合 | m2 | 4950.7028
52 | 硅酸钙板 | 综合 | m2 | 139.3787
53 | 轻钢龙骨不上人型(平面) | 600×600 | m2 | 5090.0815
54 | 铝合金条板天棚龙骨(中型) |  | m2 | 43.6753
55 | 防滑木条 |  | m3 | 4.1198
56 | 红丹环氧防锈漆 |  | kg | 29463.8091
57 | 腻子 |  | kg | 285176.762
58 | 108内墙涂料 |  | kg | 5453.9557
59 | 白色无机涂料 |  | kg | 3355.8591
60 | 防霉无机涂料 |  | kg | 1077.7441
61 | 防水粉 |  | kg | 328.7462
62 | 止水钢板(成品) | 3×400(mm) | m | 1607.1489
63 | 黏土耐火砖 | 230×115×65 | 千块 | 65.01
64 | 黏土质耐火泥 | NF-40细粒 | kg | 15730
65 | 声测管 钢管 | DN50X1.5 | m | 13900.1135
66 | 硬塑料管 | φ20 | m | 178803.2313
67 | 预拌抹灰石膏 |  | m3 | 1610.8075
68 | 水泥陶粒 | 1:8 | m3 | 105.3454
69 | 预拌混凝土 | C15 | m3 | 273.6924
70 | 预拌混凝土 | C30 | m3 | 32088.6096
71 | 预拌混凝土 | C30P6 | m3 | 5999.0425
72 | 预拌混凝土 | C45 | m3 | 1556.0495
73 | 预拌混凝土 | C40 | m3 | 3071.0023
74 | 预拌混凝土 | C10 | m3 | 36.6505
75 | 预拌细石混凝土 | C25 | m3 | 22.1169
76 | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 1815.6585
77 | 预拌混凝土 | C20 | m3 | 4148.9775
78 | 预拌混凝土 | C35P6 | m3 | 129.4538
79 | 预拌混凝土 | C40P6 | m3 | 785.772
80 | 预拌混凝土 | C45P6 | m3 | 8.6648
81 | 预拌混凝土 | C35 | m3 | 2284.2358
82 | 预拌混凝土 | C35P6加微膨胀剂 | m3 | 4680.3112
83 | 预拌混凝土 | C35加微膨胀剂 | m3 | 31.6947
84 | 预拌混凝土 | C40加微膨胀剂 | m3 | 48.4641
85 | 预拌混凝土 | C30水下砼 | m3 | 542.4612
86 | 预拌细石混凝土 | C20 | m3 | 4531.5067
87 | 预拌细石混凝土 | C20+5%防水剂 | m3 | 769.5297
88 | 陶粒混凝土 |  | m3 | 129.9503
89 | 玻化砖面砖 | 600×600 | m2 | 137.0356
90 | 面砖 | 600×600 | m2 | 10400.0145
91 | 陶瓷地面砖 | 600×600 | m2 | 7998.3594
92 | 热镀锌圆钢 | φ12 | m | 3287.91
93 | 热镀锌扁钢 | -100 | m | 860.79
94 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 22.67
95 | 热镀锌扁钢 | -160 | m | 4691.04
96 | 热镀锌扁钢 | -300 | m | 1063.81
97 | 角钢 | 综合 | kg | 13415.95
98 | 钢板 | 综合 | kg | 0.96
99 | 钢板 | δ8.0~20 | kg | 320.67
100 | 镀锌钢管 | SC40 | m | 27.64
101 | 镀锌钢管 | SC15 | m | 279.15
102 | 镀锌钢管 | SC32 | m | 333.24
103 | 镀锌钢管 SC25 |  | m | 177.08
104 | 镀锌钢管 | SC70 | m | 182.59
105 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 15.84
106 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 3758.64
107 | 镀锌钢管 | SC25 | m | 229.22
108 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 9181.2
109 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 4.12
110 | JDG管 | DN50 | m | 254.36
111 | KBG管 | KBG20 | m | 100.65
112 | JDG管 | DN40 | m | 28.43
113 | KBG管 | KBG25 | m | 226.99
114 | 镀锌钢管 | JDG40 | m | 16.87
115 | KBG管 | KBG32 | m | 98.2
116 | 无缝钢管 | φ219×6 | m | 3.82
117 | 无缝钢管 | φ273×7 | m | 8.48
118 | 防火堵料 |  | t | 5.03
119 | 吸顶灯 | 12W | 套 | 77.77
120 | LED吸顶灯 | 9W | 套 | 873.65
121 | LED筒灯 | 12W | 套 | 469.65
122 | LED吸顶灯 | 12W | 套 | 204.02
123 | LED吸顶灯 | 24W | 套 | 36.36
124 | 单管荧光灯 |  | 套 | 1044.34
125 | 双管荧光灯(自带蓄电池) | 2*36W | 套 | 49.49
126 | 单管荧光灯(自带蓄电池) | 36W | 套 | 104.65
127 | 墙上灯座 | 12W | 套 | 644.38
128 | 单控暗开关 | 双联 | 只 | 4.08
129 | 单控暗开关 | 单联 | 只 | 900.66
130 | 单控暗开关 | 三联 | 只 | 9.18
131 | 残疾人开关 | 单联 | 只 | 8.16
132 | 单相二孔三孔安全型插座 |  | 套 | 154.02
133 | 电井插座 |  | 套 | 94.86
134 | 声光控开关 |  | 套 | 1055.7
135 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 479.91
136 | 扁形塑料绑带 |  | m | 1429.56
137 | 裸铜线 | 2~4mm2 | m | 3405.37
138 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX16mm2 | kg | 108.85
139 | 配线 | WDZC-BYJ-10 | m | 14001.23
140 | 配线 | WDZC-BYJ-16 | m | 27814.01
141 | 配线 | WDZC-BYJ-2.5 | m | 43589.1
142 | 配线 | WDZC-BYJ-4 | m | 586.81
143 | 配线 | WDZCN-BYJ-2.5 | m | 1785.15
144 | 配线 | WDZDN-BYJ-2.5 | m | 401.82
145 | 配线 | WDZDN-BYJ-4 | m | 384.39
146 | 配线 | WDZD-BYJ-2.5 | m | 277.57
147 | 配线 | WDZD-BYJ-4 | m | 303.71
148 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-4mm2 | m | 2901.17
149 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 3285.14
150 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV2.5mm2 | m | 6328.1
151 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4mm2 | m | 1102.92
152 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV16mm2 | m | 2454.12
153 | 橡皮绝缘线 | BX-2.5mm2 | m | 31.2
154 | 电缆 | WDZB-YJY-3*10 | m | 2835.71
155 | 电缆 | WDZB-YJY-4*120+70 | m | 277.22
156 | 电缆 | WDZB-YJY-4*50+25 | m | 267.59
157 | 电缆 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*25 | m | 6.44
158 | 电缆 | WDZB-YJY-4*25+16 | m | 10.59
159 | 电缆 | WDZB-YJY-4*70+35 | m | 3.67
160 | 电缆 | WDZB-YJY-3*35+2*16 | m | 537.54
161 | 电缆 | WDZB-YJY-4*95+50 | m | 169.5
162 | 电缆 | WDZB-YJY-5*16 | m | 100.66
163 | 电缆 | WDZB-YJY-4*240+120 | m | 370.27
164 | 电缆 | WDZBN-YJY-3*6 | m | 124.57
165 | 电缆 | WDZBN-YJY-4*2.5 | m | 260.81
166 | 电缆 | WDZB-YJY-5*2.5 | m | 55.47
167 | 电缆 | WDZB-YJY-5*6 | m | 165.46
168 | 电缆 | WDZBN-YJY-5*10 | m | 2351.74
169 | 电缆 | WDZBN-YJY-5*16 | m | 531.48
170 | 电缆 | WDZBN-YJY-5*2.5 | m | 1208.93
171 | 矿物电缆 | RTXMY-3x25+2*16 | m | 224.22
172 | 矿物电缆 | RTXMY-50 | m | 7060.45
173 | 电缆 | WDZBN-YJY-5*4 | m | 2915.55
174 | 电缆 | WDZBN-YJY-5*6 | m | 711.54
175 | 电缆 | WDZBN-YJY-6*35+16 | m | 19.02
176 | 电缆 | WDZBN-YJY-6*25+16 | m | 27.09
177 | 电缆 | WDZBN-YJY-6*50+25 | m | 24.29
178 | 矿物电缆 | RTXMY-3*25+2*16 | m | 3350.37
179 | 电缆 | WDZB-YJY-5*10 | m | 6016.8
180 | 电缆 | WDZBN-YJY-4*16 | m | 49.27
181 | 电缆 | WDZBN-YJY-4*4 | m | 89.86
182 | 电缆 | WDZBN-YJY-4*6 | m | 124.57
183 | 电缆 | RTXMY-5*16 | m | 194.4
184 | 矿物电缆 | RTXMY-1*120 | m | 88.75
185 | 矿物电缆 | RTXMY-3*35+2*16 | m | 592.86
186 | 矿物电缆 | RTXMY-1*240 | m | 321.38
187 | 矿物电缆 | RTXMY-25 | m | 4706.96
188 | 矿物电缆 | RTXMY-4*35+1*16 | m | 4999.65
189 | 矿物电缆 | RTXMY-5*10 | m | 3997.45
190 | 矿物电缆 | WDZB-YJY-4*25 | m | 7.24
191 | 矿物电缆 | RTXMY-3x25+2*25 | m | 731.93
192 | 控制电缆 | WDZBN-KYY-2*1.5 | m | 102.28
193 | 金属桥架 | 300*100 | m | 1398.26
194 | 金属桥架 | 400*100 | m | 456.03
195 | 金属桥架 | 100*50 | m | 18.18
196 | 金属桥架 | 500*150 | m | 51.71
197 | 金属桥架 | 400*200 | m | 762.61
198 | 金属桥架 | 600*150 | m | 566.17
199 | 金属桥架 | 200*100 | m | 2463.21
200 | 封闭式金属线槽 | 100*50 | m | 1673.15
201 | 金属桥架 | 150*75 | m | 77.14
202 | 金属线槽 | 200*100 | m | 287.37
203 | 消防金属线槽 | 100*50 | m | 49.81
204 | 金属线槽 | 100*50 | m | 6292.64
205 | 金属线槽 | 200*50 | m | 407.37
206 | PVC塑料管 | PC20 | m | 15199.58
207 | 户内热缩式电缆终端头 | 4*120+70 | 套 | 8.16
208 | 矿物电缆头 | 5*10 | 套 | 57.12
209 | 矿物电缆头 | 5*16 | 套 | 24.48
210 | 矿物电缆头 | 3*50+2*25 | 套 | 32.64
211 | 户内热缩式电缆终端头 | 4*240+70 | 套 | 4.08
212 | 户内热缩式电缆终端头 | 1*120 | 套 | 2.04
213 | 户内热缩式电缆终端头 | 1*240 | 套 | 6.12
214 | 矿物电缆头 | 3*25+2*16 | 套 | 28.56
215 | 户内热缩式电缆终端头 | 4*50+25 | 套 | 4.08
216 | 矿物电缆头 | 4*35+1*16 | 套 | 16.32
217 | 户内热缩式电缆终端头 | 4*70+35 | 套 | 2.04
218 | 矿物电缆头 | 4*35+1*16 | 套 | 32.64
219 | 户内热缩式电缆终端头 | 4*95+50 | 套 | 8.16
220 | 户内热缩式电缆终端头 | 6*50+25 | 套 | 4.08
221 | 户内热缩式电缆终端头 | 4*25 | 套 | 3.67
222 | 户内热缩式电缆终端头 | 4*50+25 | 套 | 1.97
223 | 矿物电缆头 | 3*35+2*16 | 套 | 4.08
224 | 铜端子 | 16mm2 | 个 | 1620.04
225 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 2946.37
226 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 15003.6
227 | 铜接线端子 | DT-10 | 个 | 211.68
228 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2686.37
229 | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 10.15
230 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 398.56
231 | 铜接线端子 | DT-50 | 个 | 171.19
232 | 铜接线端子 | DT-70 | 个 | 7.52
233 | 铜接线端子 | DT-120 | 个 | 64.67
234 | 铜接线端子 | DT-240 | 个 | 28.58
235 | 电缆T接箱 |  | 个 | 68
236 | 金属接线盒(灯头) |  | 个 | 775.2
237 | 金属接线盒 |  | 个 | 3412.92
238 | PVC接线盒 |  | 个 | 4724.64
239 | PVC开关、插座接线盒 |  | 个 | 1370.88
240 | 总等电位箱 |  | 个 | 17.09
241 | 等电位接线盒 |  | 个 | 1374.84
242 | 户内配电箱 AL3,AL4 | 10kW | 台 | 178
243 | 配电柜 B1APE-XFB1 |  | 台 | 1
244 | 配电箱(屋顶层正压风机配电箱) RFAPE-FJ | 44kW | 台 | 2
245 | 商业二层配电总箱2AL | 60KW | 台 | 1
246 | 商业一层配电总箱1AL-1 | 100KW | 台 | 1
247 | 配电箱(屋顶层正压风机配电箱) RFAPE-FJ | 44kW | 台 | 6
248 | 户内配电箱 AL1,AL2 | 8kW | 台 | 186
249 | 配电柜 B1APE-XFB2 |  | 台 | 1
250 | 配电箱(电梯配电箱) RFAPE-DT1、2 | 17.5kW | 台 | 10
251 | 商业一层配电总箱1AL-2 | 130KW | 台 | 1
252 | 配电柜 B1APE-XFB3 |  | 台 | 1
253 | 配电箱(屋顶层正压风机配电箱) RFAPE-FJ1 | 37kW | 台 | 4
254 | 配电箱(应急照明配电总箱) B1ALE | 2kW | 台 | 8
255 | 商业一层配电总箱1AL-3 | 65KW | 台 | 1
256 | 配电柜 B1APE-XFB4 |  | 台 | 1
257 | 配电箱(电梯配电箱) RFAPE-DT | 35kW | 台 | 4
258 | 商业二层配电总箱2AL-1 | 80KW | 台 | 1
259 | 配电柜 B1APE-XFB5 |  | 台 | 1
260 | 配电箱(应急照明配电总箱) B1ALE | 4kW | 台 | 4
261 | 商业二层配电总箱2AL-2 | 95KW | 台 | 1
262 | 商业二层配电总箱2AL-3 | 45KW | 台 | 1
263 | 商业一层配电总箱1AL | 105KW | 台 | 1
264 | 防火卷帘控制箱 |  | 台 | 13
265 | 商业配电箱AM1 | 4KW | 台 | 47
266 | 商业配电箱AM2 | 5KW | 台 | 29
267 | 商业配电箱AM3 | 6KW | 台 | 34
268 | 卫生间配电箱WSJ | 5KW | 台 | 1
269 | 商业配电箱AM4 | 7KW | 台 | 6
270 | 配电箱(消防动力配电总箱) | 52.5KW | 台 | 4
271 | 配电箱(弱电机房配电箱) | 20KW | 台 | 1
272 | 配电箱(消防风机配电箱) | 24KW | 台 | 4
273 | 配电箱(消防风机配电箱) | 12KW | 台 | 6
274 | 配电箱(车库卷帘配电箱) | 9KW | 台 | 1
275 | 配电箱(消防动力配电总箱) | 40KW | 台 | 2
276 | 配电箱(消防动力配电总箱) | 39KW | 台 | 4
277 | 配电箱(消防动力配电总箱) | 38KW | 台 | 2
278 | 配电箱(生活水泵配电箱) | 15KW | 台 | 1
279 | 配电箱(车库照明配电箱) | 11KW | 台 | 6
280 | 配电箱(地下车库照明配电总箱) | 40KW | 台 | 2
281 | 配电箱(车库充电桩配电总箱) | 238KW | 台 | 2
282 | 配电箱(车库充电桩配电总箱) | 105KW | 台 | 1
283 | 配电箱(水泵配电箱) | 4KW | 台 | 12
284 | 配电箱(消防风机配电箱) | 5.5KW | 台 | 7
285 | 配电箱(消防风机配电箱) | 8KW | 台 | 5
286 | 配电箱(消防泵房、1#公用配电所、2#公用配电所、1#专用配电所、车库应急照明配电箱) | 5KW | 台 | 6
287 | 交流充电桩 |  | 个 | 83
288 | 潜水泵液位控制器 |  | 台 | 12
289 | 普通照明配电箱 5、15AL-ZD | 3kW | 台 | 16
290 | 普通照明配电箱 6,18AL-ZD | 2kW | 台 | 8
291 | 物管配电箱WM1 | 25KW | 台 | 1
292 | 物业配电箱 1ALW | 10kW | 台 | 1
293 | 养老服务用房配电箱WM2 | 20KW | 台 | 1
294 | 业委会办公用房总箱 1ALY | 10kW | 台 | 1
295 | 居委会配电箱WM3 | 15KW | 台 | 1
296 | 消防控制室配电箱 XKS | 20kW | 台 | 1
297 | 住宅分支配电箱 ALⅠ-XSA18 | 10kW | 台 | 320
298 | 钢板 | δ1.6~1.9 | kg | 3.68
299 | 钢板 | δ20 | kg | 1.88
300 | 钢板 | δ8.0~15 | kg | 1.3
301 | 钢板 | δ8.0~20 | kg | 1640.94
302 | 紫铜板 | 综合 | kg | 0.8
303 | 橡胶密封圈 | 排水用 DN50 | 个 | 89.06
304 | 橡胶密封圈 | 排水用 DN75 | 个 | 2129.06
305 | 橡胶密封圈 | 排水用 DN100 | 个 | 20601.82
306 | 橡胶密封圈 | 排水用 DN150 | 个 | 190.63
307 | 橡胶密封圈 | 排水用 DN200 | 个 | 227.97
308 | 橡胶密封圈 | 排水用 DN300 | 个 | 359.64
309 | 橡胶密封圈 | DN400 | 个 | 31.32
310 | 对拉螺栓 |  | kg | 185.21
311 | 六角螺栓带螺母 | M16×70 | 套 | 3.04
312 | 六角螺栓带螺母 | M20×80 | 套 | 12.48
313 | 六角螺栓带螺母、垫圈(综合) |  | kg | 192.92
314 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M8×14~75 | 套 | 275.19
315 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M10×30~75 | 套 | 1172.38
316 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M12×14~75 | 套 | 13139.41
317 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M14×90 | 套 | 814.72
318 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×65~80 | 套 | 2422.47
319 | 六角螺栓带螺母、垫圈 | M16×85~140 | 套 | 271.92
320 | 六角螺栓 |  | kg | 0.16
321 | 清扫口 | DN100 | 个 | 14.14
322 | 装修水龙头 | DN25 | 个 | 125.24
323 | 装修水龙头 | DN25 | 个 | 0
324 | 装修水龙头 | DN20 | 个 | 796.89
325 | 水龙头 | DN15 | 个 | 52.52
326 | 红外感应龙头及配件15 |  | 套 | 5.05
327 | 地漏 | DN100 | 个 | 55.55
328 | 地漏 | DN50 | 个 | 1966.47
329 | 洗衣机地漏 | DN50 | 个 | 1536.21
330 | 大便器存水弯 | DN100 | 个 | 12.12
331 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 6.06
332 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 5.05
333 | 小便器排水附件 |  | 套 | 3.03
334 | 连体进水阀配件 |  | 套 | 1.01
335 | 大便器胶皮碗 |  | 个 | 12.6
336 | 坐便器盖板 |  | 套 | 1.01
337 | 大便器排水接头 |  | 个 | 13.13
338 | 防污器 | DN32 | 个 | 12.12
339 | 埋入式感应控制器 |  | 个 | 15.15
340 | 阻火圈 | DN100 | 个 | 1768
341 | 输水软管 | φ25 | m | 1.16
342 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 12.12
343 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 3.03
344 | 焊接钢管 | DN40 | m | 52.15
345 | 焊接钢管 | DN80 | m | 922.12
346 | 焊接钢管 | DN65 | m | 15.26
347 | 焊接钢管 | DN100 | m | 464.2
348 | 焊接钢管 | DN125 | m | 177.76
349 | 焊接钢管 | DN150 | m | 900.89
350 | 涂塑钢管 | DN100 | m | 225.5
351 | 涂塑钢管 | DN150 | m | 13.86
352 | 无缝钢管 | φ22×2.5 | m | 0.58
353 | 无缝钢管 | φ89×4 | m | 2.54
354 | 无缝钢管 | φ133×4 | m | 22.9
355 | 无缝钢管 | φ159×4.5 | m | 80.56
356 | 无缝钢管 | φ219×6 | m | 1.59
357 | 无缝钢管 | φ273×7 | m | 9.33
358 | RKC柔性连接排水铸铁管 | DN100 | m | 1774.27
359 | RKC柔性连接排水铸铁管 | DN200 | m | 144.39
360 | RKC柔性连接排水铸铁管 | DN75 | m | 237.46
361 | RKC柔性连接排水铸铁管 | DN150 | m | 100.52
362 | RKC柔性连接排水铸铁管 | DN50 | m | 60.62
363 | 塑料管 | DN40 | m | 2754.52
364 | 塑料管 | DN65 | m | 473.18
365 | 塑料管 DN75 |  | m | 235.96
366 | 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹排水管DN300 |  | m | 2183.5
367 | UPVC排水管 | DN32 | m | 470.95
368 | 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹排水管DN200 |  | m | 472.25
369 | UPVC排水管 | DN100 | m | 1316.9
370 | 高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹排水管DN400 |  | m | 190.13
371 | UPVC加厚排水管 | DN100 | m | 3113.58
372 | UPVC排水管 | DN50 | m | 9936.69
373 | UPVC排水管 | DN75 | m | 3401.03
374 | PP-R塑铝稳态复合管 | DN20 | m | 8028.73
375 | PP-R塑铝稳态复合管 | DN25 | m | 2602.02
376 | PP-R塑铝稳态复合管 | DN32 | m | 6.6
377 | PP-R塑铝稳态复合管 | DN40 | m | 3.82
378 | PP-R塑铝稳态复合管 | DN50 | m | 16.26
379 | 塑料管 DN100 |  | m | 681.16
380 | 塑料管 DN125 |  | m | 84.91
381 | 硬塑料管 | φ20 | m | 454.06
382 | 硬聚氯乙烯内螺旋消声排水管 | DN100 | m | 7160.89
383 | 硬聚氯乙烯内螺旋消声排水管 | DN150 | m | 68.68
384 | 硬聚氯乙烯内螺旋消声排水管 | DN75 | m | 1123.61
385 | 橡胶软管 | φ20 | m | 9.83
386 | 钢丝网骨架塑料复合管DN150 |  | m | 142.1
387 | 钢丝网骨架塑料复合管DN80 |  | m | 219.01
388 | 钢丝网骨架塑料复合管DN50 |  | m | 20.4
389 | 钢丝网骨架塑料复合管DN65 |  | m | 115.71
390 | 内衬塑钢塑复合管 | DN20 | m | 135.75
391 | 内衬塑钢塑复合管 | DN150 | m | 46.32
392 | 内衬塑钢塑复合管 | DN80 | m | 497.78
393 | 内衬塑钢塑复合管 | DN40 | m | 250.1
394 | 内衬塑钢塑复合管 | DN65 | m | 1245.77
395 | 内衬塑钢塑复合管 | DN50 | m | 1009.92
396 | 内衬塑钢塑复合管 | DN100 | m | 418.32
397 | 螺纹管件 | DN15 | 个 | 6.06
398 | 黑玛钢弯头 | DN20 | 个 | 21.21
399 | 黑玛钢弯头 | DN50 | 个 | 16.91
400 | 黑玛钢三通 | DN50 | 个 | 33.82
401 | 黑玛钢六角内接头 | DN15 | 个 | 52.46
402 | 黑玛钢六角内接头 | DN20 | 个 | 1410.16
403 | 黑玛钢六角内接头 | DN25 | 个 | 258.56
404 | 黑玛钢六角内接头 | DN40 | 个 | 164.77
405 | 黑玛钢六角内接头 | DN50 | 个 | 84.54
406 | 柔性排水铸铁管管件 | DN150 | 个 | 47.44
407 | 柔性排水铸铁管管件 | DN75 | 个 | 168.58
408 | 柔性排水铸铁管管件 | DN100 | 个 | 1889.94
409 | 柔性排水铸铁管管件 | DN50 | 个 | 41.15
410 | 柔性排水铸铁管管件 | DN200 | 个 | 64.02
411 | 钢管沟槽管件 DN100 |  | 个 | 83.86
412 | 钢管沟槽管件 | DN150 | 个 | 2.66
413 | PP-R塑铝稳态复合管件 | DN20 | 个 | 12011.48
414 | PP-R塑铝稳态复合管件 | DN25 | 个 | 3137.27
415 | PP-R塑铝稳态复合管件 | DN32 | 个 | 7.03
416 | PP-R塑铝稳态复合管件 | DN40 | 个 | 3.33
417 | PP-R塑铝稳态复合管件 | DN50 | 个 | 11.87
418 | 塑料排水管粘接管件 | DN100 | 个 | 112.64
419 | 塑料排水管粘接管件 | DN75 | 个 | 3071.34
420 | 塑料排水管粘接管件 | DN100 | 个 | 1886.17
421 | 塑料排水管粘接管件 | DN50 | 个 | 6775.02
422 | 塑料排水管粘接管件 | DN32 | 个 | 321.1
423 | UPVC加厚排水管件 | DN100 | 个 | 799.29
424 | 塑料排水管管件 | DN100 | 个 | 8713.67
425 | 塑料排水管管件 | DN150 | 个 | 43.01
426 | 塑料排水管管件 | DN75 | 个 | 1014.69
427 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN50 | 个 | 440.23
428 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN80 | 个 | 230.01
429 | 钢塑复合管螺纹管件 | DN20 | 个 | 142.48
430 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN65 | 个 | 653.97
431 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN150 | 个 | 15.76
432 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN40 | 个 | 196.19
433 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN50 | 个 | 226
434 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN100 | 个 | 173.26
435 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN20 | 个 | 14.52
436 | 钢骨架塑料复合管电熔管件DN150 |  | 个 | 24.36
437 | 钢丝网骨架塑料复合管电熔管件DN80 |  | 个 | 58.91
438 | 钢丝网骨架塑料复合管电熔管件DN50 |  | 个 | 5.62
439 | 钢丝网骨架塑料复合管电熔管件DN65 |  | 个 | 32.03
440 | 法兰挠性接头 | DN50 | 个 | 1
441 | 黑玛钢活接头 | DN15 | 个 | 44.44
442 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 1736.19
443 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 135.34
444 | 黑玛钢活接头 | DN40 | 个 | 205.96
445 | 黑玛钢活接头 | DN50 | 个 | 16.91
446 | 可曲挠橡胶接头 | DN100 | 个 | 21
447 | 可曲挠橡胶接头 | DN80 | 个 | 3
448 | 可曲挠橡胶接头 | DN50 | 个 | 3
449 | 可曲挠橡胶接头 | DN65 | 个 | 16
450 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN150 | 套 | 6.95
451 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套 | 201.64
452 | 雨水斗 | DN100 | 套 | 93
453 | 闸阀 | DN50 | 个 | 80
454 | 截止阀 | DN50 | 个 | 132
455 | 可调式减压阀 | DN50 | 个 | 68.37
456 | 闸阀 | DN80 | 个 | 6
457 | 止回阀 | DN100 | 个 | 41
458 | 闸阀 | DN65 | 个 | 19
459 | 截止阀 | DN20 | 个 | 1736.19
460 | 闸阀 | DN40 | 个 | 48.48
461 | 截止阀 | DN40 | 个 | 109
462 | 截止阀 | DN15 | 个 | 44.44
463 | 截止阀 | DN25 | 个 | 260.58
464 | 可调式减压阀 | DN40 | 个 | 48.48
465 | 截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 1.16
466 | 法兰闸阀 | DN50 | 个 | 2
467 | 法兰止回阀 | DN50 | 个 | 1
468 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 21
469 | 液位浮球阀 | DN50 | 个 | 1.01
470 | 液压浮球阀 | DN100 | 个 | 2
471 | 平焊法兰 | DN50 | 片 | 469.96
472 | 平焊法兰 | DN100 | 片 | 128
473 | 平焊法兰 | DN65 | 片 | 70
474 | 平焊法兰 | DN80 | 片 | 16
475 | 法兰压盖 |  | 个 | 4984.56
476 | 洗脸盆 |  | 个 | 5.05
477 | 瓷蹲式大便器 |  | 个 | 12.12
478 | 连体坐便器 |  | 个 | 1.01
479 | 感应式小便器 |  | 个 | 3.03
480 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 5.05
481 | 法兰水表 | DN50 | 个 | 1
482 | 水表 | DN50 | 个 | 1
483 | 水表 | DN50 | 个 | 1
484 | 水表 | DN100 | 个 | 1
485 | 水表 | DN20 | 个 | 684
486 | 水表 | DN25 | 个 | 124
487 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 3.36
488 | 压力表 | 0~1.6MPa | 块 | 1.16
489 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 5.42
490 | 压力表补芯 |  | 个 | 1.16
491 | 塑钢爬梯 |  | kg | 90.06
492 | 组装水箱 |  | 台 | 1
493 | 成品水表箱 |  | 台 | 12
494 | 铸铁井盖、井座 | φ700重型 | 套 | 9
495 | 铸铁井盖、井座 | φ700轻型 | 套 | 177
496 | 活动钢盖板 | 1100*510*4 | 套 | 12
497 | 高区成套加压供水设备(含12m3不锈钢储水箱) ZWX（I）12-28-1.08 |  | 套 | 1
498 | 低区成套加压供水设备(含18m3不锈钢储水箱) | ZWX（I）18-60-0.62 | 套 | 1
499 | 潜水泵 65WQ11141 |  | 台 | 16
500 | 旋流加强器 |  | 个 | 1141.97
501 | 液位计 |  | 台 | 1
502 | 透气帽 | DN100 | 个 | 115.23
503 | 透气帽 | DN75 | 个 | 71.83

## 周转材料及大型机械设备表
景典•迎江天地二期建设项目施工土建部分
甲供周转材料及机械设备明细表
工程名称：景典•迎江天地二期建设项目施工
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 材料用量（暂估） | 备注
1 | 模板 |  | m2 | 75150 | 购买
2 | 木方 |  | m | 335597.4 | 购买
3 | 钢管 |  | m | 236142.22 | 租赁
4 | 方钢 |  | m | 3500 | 租赁
5 | 扣件 |  | 个 | 236142.22 | 租赁
6 | 顶托 |  | 个 | 31610.515 | 租赁
7 | 竹跳板 |  | 张 | 15200 | 购买
8 | 安全网 |  | m2 | 120260 | 购买
9 | 塔吊:QTZ63 |  | 台 | 6 | 租赁
10 | 升降机 |  | 台 | 12 | 租赁