## 封面
封-2 | 重庆市开州区浦里新区生物医药产业园及配套设施建设项目 -研发基地场平部分（一期）劳务分包
竞争性比选最高限价
招标控制价（税前合价） | (小写): | 414473.28
| (大写): | 414473.28
其中:安全文明施工费 (小写): |  |  | 15941.28
(大写): |  |  | 15941.28
定价小组成员：
定价小组副组长：
定价小组组长：
时间： 年 月 日

## 清单
重庆市开州区浦里新区生物医药产业园及配套设施建设项目 -研发基地场平部分（一期）劳务分包
编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 临设清单
1 | 厨房、卫生间顶安装及拆除 | 项目特征及工作内容： 1、厨房卫生间彩钢板屋面：0.8mm厚压型彩钢板，距地高3.3m 安装 2、立柱要求：四角设置100*100*3mm钢柱 3、搭拆脚手架自行考虑 4、屋面缝隙打胶处理 5、项目完工后拆除 | m2 | 408 |  |  | 计算规则：按照投影面积计算
2 | 厨房、卫生间墙安装及拆除 | 项目特征及工作内容： 1、厨房、卫生间隔墙：0.8mm厚压型彩钢板安装 2、搭拆脚手架自行考虑 3、彩钢板搭接采用铆钉锚固 4、项目完工后拆除 | m2 | 1020 |  |  | 计算规则：按照隔墙净空尺寸*净高计算面积
3 | 维修车间安装及拆除 | 项目特征及工作内容： 1、维修车间：0.8mm厚压型彩钢板安装，距地高4m 2、立柱要求：四角设置100*100*3mm钢柱 3、搭拆脚手架自行考虑 4、屋面缝隙打胶处理 5、项目完工后拆除 | m2 | 120 |  |  | 计算规则：按顶棚投影面积计算
4 | 围挡安装及拆除 | 项目特征及工作内容： 1、成品定制围挡：压型钢板围挡，高2.5m,立柱间距6m 2、颜色根据甲方项目部要求确定 | m2 | 1500 |  |  | 计算规则：按照围挡面积计算
5 | 临设混凝土硬化 | 项目特征及工作内容： 1、混凝土：混凝土材料自行考虑，100mm厚 2、浇筑方式：自行考虑 3、面层要求：用铁板压光 4、完工后硬化路面的拆除及建渣清理 5、包含卫生间零星砌筑工程人工及材料费 | m2 | 2200 |  |  | 计算规则：按照硬化地平面积计算
6 | 洗车池路面硬化 | 项目特征及工作内容： 1、混凝土：混凝土材料自行考虑，200mm厚 2、浇筑方式：自行考虑 3、面层要求：用铁板压光 4、完工后硬化路面的拆除及建渣清理 | m2 | 80 |  |  | 计算规则：按照硬化地平面积计算
7 | 办公区、生活区、岗亭临时水电 | 1、施工范围：生活区、办公区岗亭 2、工作内容：安装现场所需的PVC20管、照明线路采用BV-2.5mm,插座线路采用BV-4.0mm，插座开关采用合格产品，各房间所需照明灯具,生活办公区给水管，PPR20管，卫生洁具等（满足现场生活要求），从业主单位指定位置接至临时设施区域范围内 | m2 | 1060 |  |  | 计算规则：按照建筑面积计算规则计算
8 | 临时设施集装箱进出场费 | 项目特征及工作内容： 1、租赁集装箱进场费用 | 套 | 12 |  |  | 计算规则：单价投标人自行填报
9 | 临时设施集装箱租赁 | 项目特征及工作内容： 1、项目部生活区和办公区所需租赁集装箱费用 2、配合进场吊装和出场吊装 | 套 | 12 |  |  | 计算规则：投标人租金综合单价自行填报。每月暂按30天，租赁时间暂定为6个月，投标人不得更改。租赁时间根据施工现场具体使用天数签单确定结算
二 | 其他费用
10 | 安全文明施工费 | 1、具有满足现场安全文明施工的要求的保证措施 2、包括项目施工期间生活区办公区的扬尘控制 | 元 |  |  |  | 计算规则：按照清单1-9项合价*费率计取，安全文明施工费投标人不得修改。结算时按照给定费率按实计算。
三 | 税前造价 |  | 元 |  |  |  | 一+二
四 | 税金 |  | 元 |  |  |  | 计价基数（工程量）：三*税率
五 | 总价 | 税前造价+税金
备注：说明： 1、本综合清单综合单价包括但不限于：人工费、清单包含的主材料和辅材费用；进度、质量保证措施费、管理费、利润等一切费用。 2、本工程为综合单价包干，中标后不因任何原因调整。 3、本工程项目增值税税率为3%，若国家增值率规定发生变化，应根据规定进行调整。 4、本工程安全、文明施工费暂定15941.28元。费率按4%计取，结算时按实计算。 5、以上清单无甲供主材，材料费用均包含在清单价内。

## 限价
重庆市开州区浦里新区生物医药产业园及配套设施建设项目 -研发基地场平部分（一期）劳务分包
编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 临设清单 |  |  |  |  | 398532
1 | 厨房、卫生间顶安装及拆除 | 项目特征及工作内容： 1、厨房卫生间彩钢板屋面：0.8mm厚压型彩钢板，距地高3.3m 安装 2、立柱要求：四角设置100*100*3mm钢柱 3、搭拆脚手架自行考虑 4、屋面缝隙打胶处理 5、项目完工后拆除 | m2 | 408 | 84 | 34272 | 计算规则：按照投影面积计算
2 | 厨房、卫生间墙安装及拆除 | 项目特征及工作内容： 1、厨房、卫生间隔墙：0.8mm厚压型彩钢板安装 2、搭拆脚手架自行考虑 3、彩钢板搭接采用铆钉锚固 4、项目完工后拆除 | m2 | 1020 | 46 | 46920 | 计算规则：按照隔墙净空尺寸*净高计算面积
3 | 维修车间安装及拆除 | 项目特征及工作内容： 1、维修车间：0.8mm厚压型彩钢板安装，距地高4m 2、立柱要求：四角设置100*100*3mm钢柱 3、搭拆脚手架自行考虑 4、屋面缝隙打胶处理 5、项目完工后拆除 | m2 | 120 | 84 | 10080 | 计算规则：按顶棚投影面积计算
4 | 围挡安装及拆除 | 项目特征及工作内容： 1、成品定制围挡：压型钢板围挡，高2.5m,立柱间距6m 2、颜色根据甲方项目部要求确定 | m2 | 1500 | 84 | 126000 | 计算规则：按照围挡面积计算
5 | 临设混凝土硬化 | 项目特征及工作内容： 1、混凝土：混凝土材料自行考虑，100mm厚 2、浇筑方式：自行考虑 3、面层要求：用铁板压光 4、完工后硬化路面的拆除及建渣清理 5、包含卫生间零星砌筑工程人工及材料费 | m2 | 2200 | 56 | 123200 | 计算规则：按照硬化地平面积计算
6 | 洗车池路面硬化 | 项目特征及工作内容： 1、混凝土：混凝土材料自行考虑，200mm厚 2、浇筑方式：自行考虑 3、面层要求：用铁板压光 4、完工后硬化路面的拆除及建渣清理 | m2 | 80 | 117 | 9360 | 计算规则：按照硬化地平面积计算
7 | 办公区、生活区、岗亭临时水电 | 1、施工范围：生活区、办公区岗亭 2、工作内容：安装现场所需的PVC20管、照明线路采用BV-2.5mm,插座线路采用BV-4.0mm，插座开关采用合格产品，各房间所需照明灯具,生活办公区给水管，PPR20管，卫生洁具等（满足现场生活要求），从业主单位指定位置接至临时设施区域范围内 | m2 | 1060 | 25 | 26500 | 计算规则：按照建筑面积计算规则计算
8 | 临时设施集装箱进出场费 | 项目特征及工作内容： 1、租赁集装箱进场费用 | 套 | 12 | 650 | 7800 | 计算规则：单价投标人自行填报
9 | 临时设施集装箱租赁 | 项目特征及工作内容： 1、项目部生活区和办公区所需租赁集装箱费用 2、配合进场吊装和出场吊装 | 套 | 12 | 1200 | 14400 | 计算规则：投标人租金综合单价自行填报。每月暂按30天，租赁时间暂定为6个月，投标人不得更改。租赁时间根据施工现场具体使用天数签单确定结算
二 | 其他费用 |  |  |  |  | 15941.28
10 | 安全文明施工费 | 1、具有满足现场安全文明施工的要求的保证措施 2、包括项目施工期间生活区办公区的扬尘控制 | 元 | 398532 | 4% | 15941.28 | 计算规则：按照清单1-9项合价*费率计取，安全文明施工费投标人不得修改。结算时按照给定费率按实计算。
三 | 税前造价 |  | 元 |  |  | 414473.28 | 一+二
四 | 税金 |  | 元 |  | 3% | 12434.1984 | 计价基数（工程量）：三*税率
五 | 总价 | 税前造价+税金 |  |  |  | 426907.4784
备注：说明： 1、本综合清单综合单价包括但不限于：人工费、清单包含的主材料和辅材费用；进度、质量保证措施费、管理费、利润等一切费用。 2、本工程为综合单价包干，中标后不因任何原因调整。 3、本工程项目增值税税率为3%，若国家增值率规定发生变化，应根据规定进行调整。 4、本工程安全、文明施工费暂定15941.28元。费率按4%计取，结算时按实计算。 5、以上清单无甲供主材，材料费用均包含在清单价内。